## Приложение 1
Приложение № 1
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Расходы
на строительство введенных в эксплуатацию объектов
электросетевого хозяйства для целей технологического
присоединения и для целей реализации иных мероприятий
инвестиционной программы территориальной
сетевой организации, а также на обеспечение средствами
коммерческого учета электрической энергии (мощности)
МП ЗР "СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС"
(заполняется отдельно для территорий городских
населенных пунктов и территорий, не относящихся
к городским населенным пунктам)
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства / Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта / на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Строительство воздушных линий | - | - | - | - | -
1.j | Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3)) | - | - | - | - | -
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2)) | - | - | - | - | -
1.j.k.l | Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4)) | - | - | - | - | -
1.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6))
… | <пообъектная расшифровка>
2. | Строительство кабельных линий | - | - | - | - | -
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j = 1), в блоках (j = 2), в каналах (j = 3), в туннелях и коллекторах (j = 4), в галереях и эстакадах (j = 5), горизонтальное наклонное бурение (j = 6)) | - | - | - | - | -
2.j.k | Одножильные (k = 1) и многожильные (k = 2) | - | - | - | - | -
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l = 1), бумажной изоляцией (l = 2) | - | - | - | - | -
2.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6))
… | <пообъектная расшифровка>
3. | Строительство пунктов секционирования | - | - | - | - | -
3.j | Реклоузеры (j = 1), распределительные пункты (РП) (j = 2), переключательные пункты (ПП) (j = 3) | - | - | - | - | -
3.j.k | Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1), от 100 до 250 А включительно (k = 2), от 250 до 500 А включительно (k = 3), от 500 А до 1000 А включительно (k = 4), свыше 1000 А (k = 5)
… | <пообъектная расшифровка>
4. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ | - | - | - | - | -
4.j | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) | - | - | - | - | -
4.j.k | Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k = 2) | - | - | - | - | -
4.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l - 1), от 25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА включительно (l = 3), от 250 до 400 кВА включительно (l = 4), от 420 до 1000 кВА включительно (l = 5), свыше 1000 кВА (l = 6)
… | <пообъектная расшифровка>
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | - | - | - | - | -
5.j | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП) | - | - | - | - | -
5.j.k | Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k = 2) | - | - | - | - | -
5.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l - 1), от 25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА включительно (l = 3), от 250 до 400 кВА включительно (l = 4), от 420 до 1000 кВА включительно (l = 5), свыше 1000 кВА (l = 6)
… | <пообъектная расшифровка>
6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | - | - | - | - | -
6.j | ПС 35 кВ (j = 1), ПС 110 кВ и выше (j = 2)
… | <пообъектная расшифровка>
7. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | - | - | - | - | -
7.j | однофазный (j = 1), трехфазный (j = 2)
7.j.k | прямого включения (k = 1), полукосвенного включения (k = 2), косвенного включения (k = 3)
7.1.1 | с. Великовисочное, д. 192 | 2017 | 0.4 |  | 15 | 9.2185
7.1.1 | с. Великовисочное, д. 224 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | с. Великовисочное, д. 6 | 2017 | 0.4 |  | 11
7.1.1 | п. Нельмин-Нос, кв. Явтысого, д. 13 | 2017 | 0.4 |  | 5 | 34.5898
7.1.1 | п. Нельмин-Нос, кв. Явтысого, д. 2 | 2017 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | п. Нельмин-Нос, ул. Победы, д. 10 | 2017 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | п. Нельмин-Нос, ул. Победы, д. 16А | 2017 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | п. Нельмин-Нос, ул. Советская, д. 21 | 2017 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | п. Нельмин-Нос, ул. Тетеревлева | 2017 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | п. Нельмин-Нос, ул. Тундровая, д. 12Б | 2017 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | д. Осколково, д. 31 | 2017 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | д. Осколково, д. б/н | 2017 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | КФХ "Ардеева Л.Е." | 2017 | 0.4 |  | 5 | 47.3734
7.1.1 | КФХ "Латышев А.А." | 2017 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | с. Несь, ул. Заречная, д. 7 | 2017 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | с. Несь, ул. Механизаторов, д. 13 | 2017 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | с. Несь, ул. Набережная, д. 25 | 2017 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | с. Несь, ул. Новоселов, д. 2А | 2017 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | с. Несь, ул. Озерная, д. 2 | 2017 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | с. Несь, ул. Профсоюзная, д. 14 | 2017 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | с. Несь, ул. Профсоюзная, д. 2 | 2017 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | с. Несь, ул. Советская, д. 22 | 2017 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | с. Несь, ул. Советская, д. 34 | 2017 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | с. Несь, ул. Школьная, д. 17А | 2017 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | с. Ома, ул. Березовая, д. 2 | 2017 | 0.4 |  | 10 | 39.1728
7.1.1 | с. Ома, ул. Набережная, д. 3 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | с. Ома, ул. Почтовая ,д. 13 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | с. Ома, ул. Почтовая, д. 16 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | с. Ома, ул. Речная, д. 3 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | с. Ома, ул. Речная, д. 4 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | с. Ома, ул. Речная, д. 10 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | с. Ома, ул. Речная, д. 20 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | д. Вижас, д. 4 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | д. Вижас, д. 43 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | д. Вижас, д. 30 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | д. Снопа, д. 18 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Калинина, д. 27А | 2017 | 0.4 |  | 7 | 47.454
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Калинина, д. 31 | 2017 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Калинина, д. 33 | 2017 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Калинина, д. 39 | 2017 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Калинина, д. 47 | 2017 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Набережная, д. 7 | 2017 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Новая, д. 11 | 2017 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Новая, д. 20А | 2017 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Новая, д. 27 | 2017 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Советская, д. 18 (АМО) | 2017 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Советская, д. 42 | 2017 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Советская, д. 8 | 2017 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | п. Усть-Кара, ул. Озерная, д. 19 | 2017 | 0.4 |  | 15 | 23.6595
7.1.1 | п. Усть-Кара, ул. Озерная, д. 19 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Усть-Кара, ул. Тундровая, д. 1 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Усть-Кара, ул. Тундровая, д. 6 (Склад) | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Усть-Кара, ул. Центральная д. 36 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Усть-Кара, ул. Южная, д. 14 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Усть-Кара, ул. Южная, д. 24 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Колхозная, д. 7 | 2017 | 0.4 |  | 15 | 163.6209
7.1.1 | п. Харута, ул. Новая, д. 15 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Новая, д. 28 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Новая, д. 32 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Новая, д. 38А | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 1 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 1 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 1 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 1 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 1 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 1 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 1 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 1 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 1 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 1 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 1 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 1 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 16 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 16 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 16 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 16 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 16 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 16 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 16 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 16 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 2 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 2 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 2 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 2 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 2 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 2 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 2 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 2 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 2 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 2 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 2 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 2 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 3 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 3 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 3 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 3 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 3 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 3 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 3 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Полярная, д. 2 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Полярная, д. 2 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Советская, д. 13 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Аэропортовская, д. 8 | 2017 | 0.4 |  | 10 | 116.3874
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Бамовская, д. 1 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Бамовская, д. 16 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Береговая, д. 16 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Береговая, д. 4 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Береговая, д. 5 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Береговая, д. 5 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Береговая, д. 8 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Ветеранов, д. 7 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Молодежная, д. 8 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Набережная, д. 1 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Набережная, д. 13 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Набережная, д. 7 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Набережная, д. 9 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 32 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 35 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 5 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. б/н | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. б/н | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. б/н | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Оленеводов, д. 11 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Оленеводов, д. 16 | 2017 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | с. Шойна, ул. Аэрологическая станция, д. 1 | 2017 | 0.4 |  | 15 | 24.2066
7.1.1 | с. Шойна, ул. Аэрологическая станция, д. 2 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | с. Шойна, ул. Аэрологическая станция, д. 3 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | с. Шойна, ул. Набережная, д. 10 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | с. Шойна, ул. Набережная, д. 10 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | с. Шойна, ул. Набережная, д. 10 | 2017 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | с. Великовисочное, д. 113 | 2018 | 0.4 |  | 15 | 10.8066
7.1.1 | с. Великовисочное, д. 82 | 2018 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | д. Пылемец, д. 6 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Нельмин-Нос, кв. Явтысого, д. б/н | 2018 | 0.4 |  | 5 | 20.3823
7.1.1 | д. Андег, ул. Ветеранская, д. 5 | 2018 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | д. Андег, ул. Ветеранская, д. 8 | 2018 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | д. Осколково, д. 29 | 2018 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | д. Осколково, д. 35 | 2018 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | АМО Канинский сельсовет | 2018 | 0.4 |  | 15 | 40.3226
7.1.1 | АМО Канинский сельсовет | 2018 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | ООО "ДОКА" | 2018 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | ООО "Интранс ТЭК" | 2018 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | с. Несь, ул. Молодежная, д. 11 | 2018 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | с. Несь, ул. Профсоюзная, д. 4 | 2018 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | с. Несь, ул. Школьная, д. 21 | 2018 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | с. Несь, ул. Юбилейная, д. б/н | 2018 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | с. Несь, ул. Ягодная, д. 12 | 2018 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | с. Ома, ул. Почтовая, д. 18 | 2018 | 0.4 |  | 10 | 6.8843
7.1.1 | с. Ома, ул. Почтовая, д. 28 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Калинина, д. 14 | 2018 | 0.4 |  | 7 | 69.5433
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Калинина, д. 49 | 2018 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Новая, д. 30 | 2018 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Новая, д. 3А | 2018 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Северная, д. 2 | 2018 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Советская, д. 25 | 2018 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Советская, д. 41 | 2018 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Советская, д. 47 | 2018 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | д. Верхняя Пеша, д. 18 | 2018 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | д. Верхняя Пеша, д. 42 | 2018 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | д. Верхняя Пеша, д. 44 | 2018 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | д. Верхняя Пеша, д. 6А | 2018 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | д. Волоковая, д. 51 | 2018 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | д. Волоковая, д. 73 | 2018 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | д. Волонга, д. 13 | 2018 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | д. Волонга, д. 23 | 2018 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | д. Волонга, д. 6 | 2018 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | п. Усть-Кара, ул. Озерная, д. 2 | 2018 | 0.4 |  | 15 | 9.0275
7.1.1 | п. Усть-Кара, д. б/н | 2018 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Полярная, д. 1 | 2018 | 0.4 |  | 15 | 13.8311
7.1.1 | АМО Хорей-Верский сельсовет (Стадион) | 2018 | 0.4 |  | 10 | 411.1785
7.1.1 | АО "Почта России" | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | ГБДОУ НАО "ДС п. Хорей-Вер" | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | ПО "Хорей-Верское" (Склад) | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Аэропортовская, д. 1А | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Аэропортовская, д. 1Б | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Аэропортовская, д. 2 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Аэропортовская, д. 2А | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Аэропортовская, д. 4 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Аэропортовская, д. 7 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Бамовская, д. 11 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Бамовская, д. 12 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Бамовская, д. 17 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Береговая, д. 1 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Береговая, д. 1А | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Береговая, д. 2 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Береговая, д. 3А | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Береговая, д. 6 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Ветеранов, д. 17 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Ветеранов, д. 5 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Молодежная, д. 14 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Молодежная, д. 3 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Молодежная, д. 5 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Молодежная, д. 7 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Набережная, д. 16 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Набережная, д. 18 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Набережная, д. 19 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Набережная, д. 22 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 11 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 12 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 13 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 14 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 14А | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 16 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 17 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 18 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 19 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 1А | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 2 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 20 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 21 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 22 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 23 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 24 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 25 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 2А | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 3 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 30 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 31 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 34 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 36 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 37 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 38 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 39 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 6 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 7А | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 8 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Оленеводов, д. 1 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Оленеводов, д. 28 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Оленеводов, д. 28 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Рокина, д. 10 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Рокина, д. 18 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Рокина, д. 20 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Рокина, д. 21 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Рокина, д. 3 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Рокина, д. 4 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Рокина, д. 5 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Рокина, д. 6 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, пер. Рыбацкий, д. 8 | 2018 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | с. Шойна, ул. Набережная, д. 1 | 2018 | 0.4 |  | 15 | 34.3872
7.1.1 | с. Шойна, ул. Набережная, д. 10 | 2018 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | с. Шойна, ул. Набережная, д. 10 | 2018 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | с. Шойна, ул. Школьная, д. 10 | 2018 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | д. Кия, д. 4 | 2018 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Нельмин-Нос, кв. Молодежный, 22А | 2019 | 0.4 |  | 5 | 54.8013
7.1.1 | п. Нельмин-нос, кв. Молодежный, д. б/н | 2019 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | п. Нельмин-Нос, ул. Советская, д. 12 | 2019 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | п. Нельмин-Нос, ул. Тундровая, д. 15 | 2019 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | п. Нельмин-Нос, ул. Тундровая, д. 6А | 2019 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | д. Андег, ул. Ветеранская, д. 1 | 2019 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | д. Андег, ул. Набережная, д. 19 | 2019 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | д. Андег, ул. Набережная, д. б/н | 2019 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | д. Осколково, д. 21 | 2019 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | д. Осколково, д. б/н | 2019 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | АМО Канинский сельсовет | 2019 | 0.4 |  | 15 | 38.7643
7.1.1 | АМО Канинский сельсовет | 2019 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | с. Несь, ул. Молодежная, д. 22 | 2019 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | с. Несь, ул. Молодежная, д. 23 | 2019 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | с. Несь, ул. Набережная, д. 27 | 2019 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | с. Несь, ул. Речная, д. 7 | 2019 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | с. Несь, ул. Советская, д. 3 | 2019 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | с. Несь, пер. Лахтенный, д. 15 | 2019 | 0.4 |  | 5
7.1.1 | с. Ома, ул. Оленная, д. 10 | 2019 | 0.4 |  | 10 | 13.6853
7.1.1 | с. Ома, ул. Оленная, д. 10 | 2019 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | с. Ома, ул. Полярная, д. 24 | 2019 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | с. Ома, ул. Северная, д. 2 | 2019 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Калинина, д. 19 | 2019 | 0.4 |  | 7 | 50.231
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Калинина, д. 19 | 2019 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Калинина, д. 8 | 2019 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Калинина, д. 8 | 2019 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Новая, д. 11 | 2019 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Новая, д. 6 | 2019 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Новая, д. 8 | 2019 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Новая, д. 8 | 2019 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Советская, д. 2А | 2019 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Советская, д. 31 | 2019 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Советская, д. 51 | 2019 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Советская, д. 53 | 2019 | 0.4 |  | 7
7.1.1 | п. Усть-Кара, ул. Озерная, д. 16 | 2019 | 0.4 |  | 15 | 17.3605
7.1.1 | п. Усть-Кара, ул. Тундровая, д. 26 | 2019 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Усть-Кара, ул. Центральная, д. 2 | 2019 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Усть-Кара, ул. Центральная, д. 51 | 2019 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Усть-Кара, ул. Центральная, д. 57 | 2019 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | п. Харута, ул. Новая, д. б/н | 2019 | 0.4 |  | 15 | 7.825
7.1.1 | п. Харута, ул. Новая, д. б/н | 2019 | 0.4 |  | 15
7.1.1 | АМО Хорей-Верский сельсовет (Вертолетная площадка) | 2019 | 0.4 |  | 10 | 112.7094
7.1.1 | АМО Хорей-Верский сельсовет (Елка) | 2019 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | ГУП НАО "НКЭС" (Вышка) | 2019 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Аэропортовская, д. 10 | 2019 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Ветеранов, д. 14 | 2019 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Ветеранов, д. 2 | 2019 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Ветеранов, д. 3 | 2019 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Ветеранов, д. 8 | 2019 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Ветеранов, д. 9 | 2019 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Молодежная, д. 1 | 2019 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Набережная, д. 2 | 2019 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Набережная, д. 20 | 2019 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. 26 | 2019 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Озерная, д. б/н | 2019 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Оленеводов, д. 2 | 2019 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Оленеводов, д. 20 | 2019 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Рокина, д. 29 | 2019 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Центральная, д. 11 | 2019 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Центральная, д. 14 | 2019 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, ул. Центральная, д. 8 | 2019 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | п. Хорей-Вер, пер. Рыбацкий, д. 6 | 2019 | 0.4 |  | 10
7.1.1 | с. Шойна, ул. Набережная, д. 30 | 2019 | 0.4 |  | 15 | 6.4047
7.2.1 | п. Нельмин-Нос, ул. Победы, д. 21 | 2017 | 0.4 |  | 7 | 4.7697
7.2.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 18 (Аэропорт) | 2017 | 0.4 |  | 15 | 3.9956
7.2.1 | с. Шойна, ИП Вокуев В.А. | 2017 | 0.4 |  | 15 | 4.861
7.2.1 | ООО "Полар" (Пекарня) | 2018 | 0.4 |  | 15 | 12.4676
7.2.1 | с. Нижняя Пеша, ул. Новая, д. 17 А | 2018 | 0.4 |  | 20
7.2.1 | п. Харута, ул. Набережная, д. 10 (Детский сад) | 2018 | 0.4 |  | 15 | 30.3257
7.2.1 | п. Харута, ул. Советская, д. 24 (Детский сад) | 2018 | 0.4 |  | 15
7.2.1 | с. Шойна, ул. Набережная, д. 10 | 2018 | 0.4 |  | 15 | 16.7621
7.2.1 | с. Шойна, ул. Набережная, д. 6 | 2018 | 0.4 |  | 15
7.2.1 | п. Харута, ул. Новая, д. 28А | 2019 | 0.4 |  | 15 | 26.4483
7.2.1 | п. Харута, ул. Полярная, д. 19 (Магазин) | 2019 | 0.4 |  | 15
7.2.1 | п. Харута, ул. Полярная, д. 19 (Склад) | 2019 | 0.4 |  | 15
7.2.1 | п. Харута, ул. Полярная, д. 22(Пекарня) | 2019 | 0.4 |  | 15
7.2.1 | п. Харута, ул. Победы, д. 7 (Детский сад) | 2019 | 0.4 |  | 15
7.2.1 | с. Шойна, ООО "Дока" | 2019 | 0.4 |  | 15 | 26.0842
7.2.1 | с. Шойна, ул. Набережная, д. 4 | 2019 | 0.4 |  | 15

## Приложение 2
Приложение № 2
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Расходы
на выполнение мероприятий по технологическому
присоединению, предусмотренных подпунктами "а" и "в"
пункта 16 Методических указаний, за 2017-2019 год
МП ЗР "СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС"
№ п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 |  |  | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
|  | Расходы по каждому мероприятию (руб.) | Количество технологических присоединений (шт.) | Объем максимальной мощности (кВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 204185.07 | 88 | 1206.5
| - 2017 (до 15 кВт) | 93857.29 | 38 | 326 | 2469.9287
| - 2017 (свыше 15 кВт) | 15890.06 | 6 | 175 | 2648.3433
| - 2018 (до 15 кВт) | 26179.39 | 14 | 174 | 1869.9564
| - 2018 (свыше 15 кВт) | 5451.23 | 3 | 170 | 1817.0767
| - 2019 (до 15 кВт) | 50854.2 | 22 | 222.5 | 2311.5545
| - 2019 (свыше 15 кВт) | 11952.9 | 5 | 139 | 2390.58
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем | 90404.4 | 88 | 1206.5
| - 2017 (до 15 кВт) | 32489.06 | 38 | 326 | 854.9753
| - 2017 (свыше 15 кВт) | 5500.4 | 6 | 175 | 916.7333
| - 2018 (до 15 кВт) | 8726.46 | 14 | 174 | 623.3186
| - 2018 (свыше 15 кВт) | 1817.08 | 3 | 170 | 605.6933
| - 2019 (до 15 кВт) | 33902.8 | 22 | 222.5 | 1541.0364
| - 2019 (свыше 15 кВт) | 7968.6 | 5 | 139 | 1593.72

## Приложение 3
Приложение № 3
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Расчет
фактических расходов на выполнение мероприятий
по технологическому присоединению, предусмотренных
подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний,
за 2017-2019 год
МП ЗР "СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС"
(выполняется отдельно по мероприятиям, предусмотренным
подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний)
руб.
№ п/п | Показатели | Данные за предыдущий период регулирования (n-2) | Данные за год (n-3), предшествующий предыдущему периоду регулирования | Данные за год (n-4), предшествующий году (n-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 104678.5 | 52717.7 | 195773.67
1.1. | Вспомогательные материалы
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды
1.3. | Оплата труда ППП | 73065.593 | 36796.9546 | 136650.0217
1.4. | Отчисления на страховые взносы | 31612.907 | 15920.7454 | 59123.6483
1.5. | Прочие расходы, всего, в том числе:
1.5.1. | - работы и услуги производственного характера
1.5.2. | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего
1.5.3. | - работы и услуги непроизводственного характера, в том числе:
1.5.3.1. | услуги связи
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению
1.5.3.4. | плата за аренду имущества
1.5.3.5. | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией
1.6. | Внереализационные расходы, всего
1.6.1. | - расходы на услуги банков
1.6.2. | - % за пользование кредитом
1.6.3. | - прочие обоснованные расходы
1.6.4. | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)

## Приложение 4
Приложение № 4
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Результаты
расчета экономически обоснованных расходов на выполнение
мероприятий по технологическому присоединению,
предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16
Методических указаний
руб. на одно присоединение
№ п/п | Показатели | Данные за предыдущий период регулирования (n-2) | Данные за год (n-3), предшествующий предыдущему периоду регулирования | Данные за год (n-4), предшествующий году (n-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю
1. | Сетевая организация 1
2. | Сетевая организация 2
… | …
N | Сетевая организация N
2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
1. | Сетевая организация 1
2. | Сетевая организация 2
… | …
N | Сетевая организация N

## Приложение 5
Приложение № 5
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Сведения
о строительстве линий электропередачи при технологическом
присоединении энергопринимающих устройств максимальной
мощностью менее 670 кВт и на уровне напряжения 20 кВ и менее
МП ЗР "СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС"
(заполняется раздельно для случаев технологического
присоединения на территории городских населенных пунктов
и территорий, не относящихся к территориям городских
населенных пунктов)
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Максимальная мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Строительство воздушных линий | - | - | - | -
1.j | Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3)) | - | - | - | -
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2)) | - | - | - | -
1.j.k.l | Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4)) | - | - | - | -
1.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6))
… | <пообъектная расшифровка>
2. | Строительство кабельных линий | - | - | - | -
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j = 1), в блоках (j = 2), в каналах (j = 3), в туннелях и коллекторах (j = 4), в галереях и эстакадах (j = 5), горизонтальное наклонное бурение (j = 6)) | - | - | - | -
2.j.k | Одножильные (k = 1) и многожильные (k = 2) | - | - | - | -
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l = 1), бумажной изоляцией (l = 2) | - | - | - | -
2.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6))
3. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | - | - | - | -
3.j | однофазный (j = 1), трехфазный (j = 2)
3.j.k | прямого включения (k = 1), полукосвенного включения (k = 2), косвенного включения (k = 3)

## Прил.
Приложение
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.01.2019 № 64)
ИНФОРМАЦИЯ
о решении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов об установлении единых для всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
| на | 2020 | год
Наименование документа |  |  |  |  | Ссылка
Приказ Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 12.12.2019 года № 79 "Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт, к электрическим сетям организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Ненецкого автономного округа, на 2020 год" |  |  |  |  | http://www.sgks.ru/attachments/article/10/Приказ%20№%2079%20от%2012.12.2019%20-%20Плата%20за%20техприсоединение%20энергопринимающих%20устройств%20максимальной%20мощностью,%20не%20превышающей%2015%20кВт,%20на%202020%20год.pdf
Приказ Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 10.09.2020 года № 23 "О внесении изменений в приказ Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 12.12.2019 № 79" |  |  |  |  | http://www.sgks.ru/attachments/article/10/2020г.%20Плата%20за%20техприсоединение%20до%2015кВт%20(Изменение%20в%20приказ).pdf
Приказ Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 12.12.2019 года № 80 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Ненецкого автономного округа, на 2020 год" |  |  |  |  | http://www.sgks.ru/attachments/article/10/Приказ%20№%2080%20от%2012.12.2019%20-%20Стандартизированные%20тарифные%20ставки,%20ставки%20за%20единицу%20макс.мощности,%20формулы%20платы%20за%20техприсоединение%20на%202020%20год.pdf
Приказ Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 10.09.2020 года № 24 "О внесении изменений в приказ Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 12.12.2019 № 80" |  |  |  |  | http://www.sgks.ru/attachments/article/10/2020г.%20Стандартизированные%20тарифные%20ставки%20(Изменение%20в%20приказ).pdf

## Прил.2
Приложение № 2
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.01.2019 № 64)
(форма)
И Н Ф О Р М А Ц И Я
о фактических средних данных о присоединенных объемах максимальной мощности за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
|  | Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года (тыс. рублей) |  | Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)
1. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов) | - |  | -
2. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | - |  | -
3. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | - |  | -

## Прил.3
Приложение № 3
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.01.2019 № 64)
(форма)
И Н Ф О Р М А Ц И Я
о фактических средних данных о длине линий электропередачи и об объемах максимальной мощности построенных объектов за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
|  | Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей) | Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км) |  | Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)
1. | Строительство кабельных линий электропередачи: | - | - |  | -
0,4 кВ
1 - 20 кВ
35 кВ
2. | Строительство воздушных линий электропередачи: | - | - |  | -
0,4 кВ
1 - 20 кВ
35 кВ

## Прил.4
Приложение № 4
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.03.2020 № 246)
(форма)
И Н Ф О Р М А Ц И Я
об осуществлении технологического присоединения по договорам, заключенным за текущий год
Категория заявителей |  | Количество договоров (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт) |  |  |  | Стоимость договоров (без НДС) (тыс. рублей)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ |  | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 16 |  |  | 225.15 |  |  |  | 7333.33
| в том числе льготная категория * | 16 |  |  | 225.15 |  |  |  | 7333.33
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 2 |  |  | 132 |  |  |  | 12704.92
в том числе льготная категория **
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего
в том числе по индивидуальному проекту
4. | От 670 кВт - всего
в том числе по индивидуальному проекту
_____*_Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
_____**_Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

## Прил.5
Приложение № 5
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.03.2020 № 246)
(форма)
И Н Ф О Р М А Ц И Я
о поданных заявках на технологическое присоединение за текущий год
Категория заявителей |  | Количество заявок (штук) |  |  |  | Максимальная мощность (кВт)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше |  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 21 |  |  |  | 280.15
| в том числе льготная категория * | 21 |  |  |  | 280.15
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 5 |  |  |  | 257
в том числе льготная категория **
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего
в том числе по индивидуальному проекту
4. | От 670 кВт - всего
в том числе по индивидуальному проекту
_____*_Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
_____**_Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

## Выпадающий доход
Приложение № 1
к Методическим указаниям
по определению выпадающих
доходов, связанных с осуществлением
технологического присоединения
к электрическим сетям
Расчет
размера расходов, связанных с осуществлением
технологического присоединения энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно, не включаемых в состав платы
за технологическое присоединение
МП ЗР "СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС"
(без НДС)
№ п/п | Показатели | Фактические данные за предыдущий период регулирования (факт 2019 год) |  |  | Расчетные (фактические) данные за предыдущий период регулирования (2019 год по утвержденным ставкам) |  |  | Плановые показатели на следующий период регулирования (План на 2021 год)
|  | ставка платы (руб./кВт, руб./км, руб./шт.) | мощность, длина линий, количество (кВт, км, шт.) | расходы на строительство объекта (тыс.руб.) | стандарт, тариф, ставка (руб./кВт, руб./км, руб./шт.) | мощность, длина линий, количество (кВт, км, шт.) | расходы на строительство объекта (тыс.руб.) | стандарт, тариф, ставка (руб./кВт, руб./км, руб./шт.) | мощность, длина линий, количество (кВт, км, шт.) | расходы на строительство объекта (тыс.руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Расходы на выполнение организационно-технических мероприятий, связанные с осуществлением технологического присоединения [пункт 1.1 + пункт 1.2]: | 380.93 | 222.5 | 84.757 | 301.82 | 222.5 | 67.155 | 340.26 | 241 | 82.0031
1.1. | подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) Заявителю, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 228.56 | 222.5 | 50.8542 | 94.83 | 222.5 | 21.0997 | 236.36 | 241 | 56.9636
1.2. | проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 152.37 | 222.5 | 33.9028 | 206.99 | 222.5 | 46.0553 | 103.9 | 241 | 25.0394
2. | Расходы по мероприятиям "последней мили", связанные с осуществлением технологического присоединения | х | х |  | х | х |  | х | х
3 | Строительство воздушных линий
3.j | Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3))
3.j.k | Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2))
3.j.k.l | Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4))
3.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6))
4. | Строительство кабельных линий
4.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j = 1), в блоках (j = 2), в каналах (j = 3), в туннелях и коллекторах (j = 4), в галереях и эстакадах (j = 5), горизонтальное наклонное бурение (j = 6))
4.j.k | Одножильные (k = 1) и многожильные (k = 2)
4.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l = 1), бумажной изоляцией (l = 2))
4.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6))
5. | Строительство пунктов секционирования
5.j | Реклоузеры (j = 1), распределительные пункты (РП) (j = 2), переключательные пункты (ПП) (j = 3)
5.j.k | Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1), от 100 до 250 А включительно (k = 2), от 250 до 500 А включительно (k = 3), от 500 А до 1000 А включительно (k = 4), свыше 1000 А (k = 5)
6. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ
6.j | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП)
6.j.k | Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k = 2)
6.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l - 1), от 25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА включительно (l = 3), от 250 до 500 кВА включительно (l = 4), от 500 до 900 кВА включительно (l = 5), свыше 1000 кВА (l = 6)
7. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
7.j | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП)
7.j.k | Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k = 2)
7.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l - 1), от 25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА включительно (l = 3), от 250 до 500 кВА включительно (l = 4), от 500 до 900 кВА включительно (l = 5), свыше 1000 кВА (l = 6)
8. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
8.j | ПС 35 кВ (j = 1), ПС 110 кВ и выше (j = 2)
9. | Суммарный размер платы за технологическое присоединение [п. 9.1.* п. 9.2 / 1000]: | х | х | 10.25 | х | х | 10.25 | х | х | 11.65
9.1. | Размер платы за технологическое присоединение (руб. без НДС) | х | х | 466.1 | х | х | 466.1 | х | х | 466.1
9.2. | Плановое количество договоров на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (плановое количество членов объединений (организаций), указанных в п. 9 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 (зарегистрирован Минюстом России 19.10.2017 № 48609) (шт.) | х | х | 22 | х | х | 22 | х | х | 25
10. | Размер расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение (п. 1 + п. 2 - п. 9) | х | х | 74.507 | х | х | 56.905 | х | х | 70.3531