## ДЭС
Информация об энерговырабатывающем оборудовании дизельных электростанций по состоянию на 01.02.2022 г.
Место нахождения дизель-генератора |  | Наименование ДГ, мощность, кВт | Инвентарный номер | Заводской Номер дизель-генератора | Год ввода в эксплуатацию | Марка дизеля | Заводской номер дизеля | Год выпуска | Марка генератора | Заводской номер генератора | Год выпуска генератора | Наработка,м/ч | в т.ч. За 2021 | Нагрузка днем максимальная, кВт | Причина ремонта,примечание | Время (месяц и год) проведения капитального ремонта, виды работ | Сведения о паралелльной работе | Подлежит замене | на д/г, Квт.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
с. Великовисочное | ДГА-320/500 № Двиг. 6ЧН 25/34 № 2144 Ген. ГМС 13-41-12 № 667204 Инв.№ 000001248 | ДГР-320 | 00001248 | Лаб | 2007 | 6ЧН 25/34 | 2144 | 1991 | ГМС 13-41 | 667204 | 2007 | 39067 | 0 | резерв | Ремонт | 1991 | только два ДГР 320 | в 2023 | 200 |  |  | 39067
| ДГА-315 УХЛ-4 № Двиг. 6ЧН 25/34 № 2798 Ген. ГМС 13-41-12 № 83717 Инв.№ 000001247 | ДГА-315 | 00001247 |  | 2008 | 6ЧН 25/34 | 2795 | 2007 | ГМС 13-41 | 83717 | 2007 | 20406 | 0 | резерв |  |  |  | в 2023 | 2*315
|  | ДГА-320 | 00001262 | - | 2004 | 6ЧН 25/34 | 3222 | 1992 | ГМС 13-41120М4 | 666682 | 1992 | 45941 |  | резерв | Списан
| ДГА-320 № Двиг. 6ЧН 25/34 № 3222 Ген. ГМС 13-41-12 № 666682 Инв.№ 000001246 | ДГА-320 | 00001246 | - | 2008 | 6ЧН 25/34 | 1628 | 2008 | ГМС 13-41-120М4 | 668092 | 2008 | 21530 | 2446 | резерв |  | средний рем 11.19г м/ч 15378
| Perkins 2800 № Двиг. Perkins 2806 № GD061207 U0733M Ген. Mecc Alte ECO 40-3S/4 № 000108485 Инв.№ 000001575 | Perkins 400series 2800 | 00001575 | Series 2800 | 2006 | Perkins | HGD061207U0733M | 2006 | Type ECD40-35\4 | 000108485 | 2006 | 12556 | 2098 | резерв |  | нет
| Perkins 2300 № Двиг. Perkins 2806 № FGD061244U0600M Ген. Mecc Alte ЕСО 40-1S/4 № 0001084624 Инв.№ 000001576 | Perkins 300 | 00001576 | Series 2300 | 2006 | Perkins | FGD061244U0600M | 2006 | EC040-15\4 | 0001084624 | 2006 | 37459 | 2475 | резерв | работает только спуско зарядным устройством идет слабая зарядка от зарядного генератора | 01.06.2012 капитальный ремонт м/ч 13080
| ДГР-520 № Двиг. 6ЧН 21/21 № 127 Ген. 1FC2-454-6 № 1073311 Инв.№ 000001530 | ДГР 520\1000 УХЛ 2 (дг-80) | 00001530 | 127 | 2011 | 6ЧН21/21(280Д-04) | 127 | 2011 | 1FC2454-6LB43SAE00\SAE18 | 1073311 | 2011 | 19801 | 3105 | 310 |  | нет
| Perkins-100 № Двиг. Perkins 1006 № U836533L Ген. Mecc Alte ECO 34-1L/4 № А1019928 Инв.№ 000001577 | Perkins 100 | 00001577 |  | 2006 | Perkins | ListYD37746SirialU836533L | 2006 | EC034 1LN | A1019928 | 2006 | 16766 | 956 | резерв |  | нет
|  | ЭД 30 -Т400-1РПМ 6 | 000001672 | 120601311 | 2013 | Д - 243 - 349 А | 590575 |  | ГС - 30 БП КМ | 120405646 |  | 378 |  | резерв |  | нет
Лабожское | АД-100 № 0112066119 Двиг. ЯМЗ 238 № 10136449 Ген. ГС-100 № 011104459 Инв.№ 000000526 | АД-100С-Т400-РМ2 | 00000526 | 0112066119 |  | 238М2-11 | 10136449 |  | ГС-100У2 | 011104459 |  | 4410 | 1800 | резерв |  |  | нет
| АД-200С-Т400-1РУХЛЗ № 1012 Двиг. ЯМЗ 7514.10 № 50009128 Ген. ГС-200 № 041001777 Инв.№ 000000891 | АД-200G -Т400-1Р | 00000891 | 10120502 |  | ЯМЗ-7514.10 | 50009128 |  | ГС - 200 У 2 | 041001777 |  | 15001 | 2182 | резерв |  | кап рем.11.19 |  | в 2023 | 2*100
| АД 200С-Т400-1РМ1 № 100600336 Двиг. ________ № А0392607 Ген. ГС-200 № 100503306 Инв.№ 000001375 | 2: АД-200; 3: 00001375; 12: 9469; 13: 3259; 14: ремонт; 15: требуетсч замена поршнево; 16: июль; 18: в 2023; 19: 200
| АД-200 С-Т-400-1З/Ч1 № 071000187 Двиг. ЯМЗ 7514.10 № 70020498 Ген. ГС-200 № 70802833 Инв.№ 000001229 | АД-200С-Т400-1РМ1 | 00001229 | 071000187 |  | ЯМЗ-7514.10 | 70020498 | 2007 | ГС-200-Б | 070802833 |  | 12335 | 3132 | 160 |  |  |  | в 2023 | 200
Пылемец | АД30С-Т400 № 10056 Двиг. Д 246.1 № 796634 Ген. _______ № 295682/1 Инв.№ 000001741 | 3: 000001741; 13: 2561
| ДГ для аварийного резерва (60кВт) № 4826 Двиг. Д 246.4 № 674748 Ген. _______ № 36218-120058 Инв.№ 000001639 (привезен 12.01.21 из Тошвиски) | 3: 000001639; 13: 1978
| АД-60 № 010901570 Двиг. _________ № 10076022 Ген. _________ № 070903793 Инв.№ 000000985 | 2: АД 60; 3: 000000985; 6: ЯМЗ-236; 12: 317; 14: 45-52; 16: привезен с города и установлен 01.2022; 18: в 2023; 19: 60
| АД-100СМ-Т400-1РУ2 № Двиг. _________ № 10111571 Ген. _________ № Инв.№ 000001267 (10.01.21 перемещен с базы) | АД-100СМ-Т400-1РУ2 | 000001267 | 10111571 |  | ЯМЗ-238-1008022-Б |  |  | ГСФ 100 БК | 389441 |  | 3754 | 2607 | резерв |  | привезен с города и установлен 10.01.2021 |  | в 2023 | 100
Тошвиска | АД-75-Т-400-Р *40 № Двиг. ЯМЗ 236 № 070202459 Ген. 070200053 Инв.№ 000001228 | АД-75-Т400-Р | 00001228 |  | 2008 | ЯМЗ-236 | 070202459 | 2007 | ГС-60 У2 | 070200053 | 2008 | 9018 | 3923 | 45 |  | 11.2019 кап.ремонт | нет | в 2023 | 60
| АД-60 *30 № 3350 (в трансп. ДЭС) Двиг. Д 246.4 № 611425 Ген. Marathon Electric 362CSL1604 № 3621-110135 Инв.№ 000001518 | АД-60 | 000001518 | 22210606 | 2006 | Д-246.4 | 60195383 | 2006 |  | 060503429 | 2006 | 26 | 24 | резерв
| АД-100С-Т400-1РМ *30 № 009408 Двиг. Д 260.1 № 000396 Ген. ГС-100 № 080108549 Инв.№ 000001251 | 2: ММЗ 260.1; 3: 000001251; 4: 000396; 9: 1ГС-100БП; 10: 080108549; 12: 772; 13: 455; 14: резерв
| АД60С-Т400 № Двиг. ЯМЗ 236 № 00515520 Ген. _________ № 292167/2 Инв.№ 000001740 | АД-60 | 00001740 |  | 07.13 | ЯМЗ-236 | 00515520 | 2012 | ICE60034-1 | 292167/2 | 2012 | 4281 | 3464 | резерв |  |  |  | в 2023 | 60
| АД-60 (265.2.02) *30 № (в трансп. ДЭС) Двиг. Д 265.2.02 № 608294 Ген. БГ-60 № Инв.№ 000001496 | ДГ-2-60\1500. 11.21 | 00001496 | 608294 | 2011 | Д265.2.02 | 3268 10022015 | 2008 | БГ-60-40М4 |  | 2008 | 3174 | 790 | резерв | в контейнере | кап.рем 13
| Электроустановка АД-60 № 041202235 Двиг. ЯМЗ 236 № 40156246 Ген. ГС-60 № 041102968 Инв.№ 000000908 (перемещен на базу в 04.2021) | [18 empty] | по бух на Тошвиске
| АД 60-т400-1РМЗ № 22210606 Двиг. ЯМЗ 236 № 60195383 Ген. _______ № 060503429 Инв.№ 000001175 (увезен) | [18 empty] | по бух на Тошвиске
Щелино | АД-75-Т-400-Р № Двиг. ЯМЗ 236 № 070202460 Ген. ГС-75 № 07020200052 Инв.№ 000001227 | АД-75-Т400-Р | 00001227 |  | 2008 | ЯМЗ-236 | 070202460 | 2007 | ГС-75-БП | 07020200052 | 2008 | 14690+10435 | 2310 | резерв |  | кап.рем.апрель 2018 | только два ЯМЗ (новые) | в 2023 | 60
| АД-100С-Т400-50-ЗРРХ-G1-O0-У № 3028 Двиг. ЯМЗ-534800 № М0140823 Ген. Stamford UC1274E1 № Х20Н352497 Инв.№ 000003024 | АД-100С-Т400-50 | 000003024 | 3028 | 09.2021 | ЯМЗ | МО 140823 | 2021 | UC/1274Е1 | Х20М352497 | 2021 | 1680 | 1130 | 38-
| АД-60С-Т400-50-ЗРРХ-G1-O0-УЗ № 3017 Двиг. ЯМЗ-534800 № М0141549 Ген. MarelliMotori MXB-E 225 XB4 № MNM02629 Инв.№ 000003025 | АД-60С-Т400-50 | 000003025 | 3017 | 09.2021 | ЯМЗ | МО141549 | 2021 | МХВ-Е 225ХВ4 | МНМ02629 | 2021 | 550 | 592 | резерв
| АД-100с-Т400-1Р № 090409041 Двиг. Д 266.4 № 000914 Ген. ГС-100 № 090209022 Инв.№ 000001497 | АД-100С-Т400-1РМ3 | 00001497 | 090409041 | 2011 | Д266.4-13М | 000464 | 2015 | 1ГС-100БП | 090209022 |  | 3996 | 3552 | резерв |  | кап.рем. январь 2021
п. Индига | АД-315 № 5115 Двиг. ТМЗ 8435.10 № Е0017968 Ген. БГ-315 № 119031 | ЭД 315 - Т400-2РН №1 | 000002143 | 5115 | 2015 | ТМЗ-8435-10 | Е0017968 | 2014 | БГ-315 М24У2 | 119031 | 2014 | 10491 | 2013 |  |  | средний кап-й 1820м/ч 12.2016г |  | в 2023 | 315
| АД-315 № 5114 Двиг. ТМЗ 8435.10 № Е0018085 Ген. БГ-315 № 118983 | ЭД 315 - Т400-2РН №2 |  | 5114 | 2015 | ТМЗ-8435-10 | Е0018085 | 2014 | БГ-315 М24У2 | 118983 | 2014 | 14118 | 2043 |  | ремонт |  |  | в 2023 | 315
| АД-315 № 5513 Двиг. ТМЗ 8434.10 № 0015066 Ген. БГ-315 № 119021 | ЭД 315 - Т400-2РН №3 |  | 5113 | 2014 | ТМЗ-8431-10 | 0015066 | 2014 | БГ-315 М24У2 | 119021 | 2014 | 13751 | 2020 | 180 |  | средний кап. ремонт 14.04 2020 7089м/ч
| АД-200 № 7895 Двиг. ЯМЗ 7514.10 № Е0548497 Ген. LSA 46.2 № 306351/4 | АД200С-Т400-1Р-11 |  | 7895 | 2015 | ЯМЗ 7514.10-01 | Е0548497 | 2014 | Leroy PARTNEP | 306351¦4 | 2013¦50 | 13882 | 1789 | 110 |  |  |  | в 2023 | 200
| АД-200 № 7898 Двиг. ЯМЗ 7514.10 № 0548481 Ген. LSA 46.2 № 306658/3 | АД200С-Т400-1Р-11 |  | 7898 | 2015 | ЯМЗ 7514.10-01 | 0548481 | 2014 | Leroy PARTNEP | 306658¦3 | 2013¦50 | 18323 | 3842
| АД-100 № 7922 Двиг. ЯМЗ 238 № Е0549921 Ген. LSA 44.2 № 308411/6 | АД100С-Т400-1Р-11 |  | 7922 | 2015 | ЯМЗ 238М2-45 | Е0549921 | 2014 | PARTNER | 308411?6 | 2014 | 15375 | 4280
| АД-100 № 7923 Двиг. ЯМЗ 238 № Е0550128 Ген. LSA 44.2 № 310480/1 | АД100С-Т400-1Р-11 |  | 7923 | 2015 | ЯМЗ-238 М2-11 | 40230149 | 2005 | PARTNER | 310480,11 | 2014 | 15882 | 4404 | 60 |  | Замена поршневойи блока 04.06.2019г 7652м/ч
п.Каратайка | АД-100 № 166631 Двиг. ЯМЗ 236 № 70321656 Ген. LSA 44.2 S № 3107 Инв.№ 000001585 | АД-100 | 000001585 | 166631 | 2007 | ЯМЗ236 | 70321656 | 2007 | А44.27С | 3107 | 2007 | 12621 |  | в резерве
| АД-200 № 011101201 Двиг. ЯМЗ 238 № 70020887 Ген. ГС-200 № 011200022 Инв.№ 000000864 | АД 200-Т400-1РМ | 00000864 | 011101201 | 2001 | ЯМЗ238 | 70020887 | 2001 | ГС-200У2 | 011200022 | 2001 | 24581 |  | демонтирован |  | кап. ремонт февраль 2016г. 20000 ч. наработки | [6 empty] | 2022-04-05 11:50
| АД-200С-Т400 № Двиг. ЯМЗ 7511.10 № 10001887 Ген. БГ-200 № 117650 Инв.№ 000001373 | АД 200 | 000001373 | 26839 | 2010 | ЯМЗ 7511.10 | 10001887 | 2007 | БГ-200М24У2 | 117650 | 2007 | 11000 | 1767 | в резерве |  | кап. ремонт апрель 2018г. 10000 ч. наработки
| АД-315 № Двиг. ТМЗ 8435.10 № 0086376 Ген. БГ-315 № 118749 Инв.№ 000001661 | АД315С-Т400-2Р | 000001661 | 5070 | 2012 | ТМЗ 8435.10 | 0086376 | 2012 | БГ-315М2-4У2 | 118749 | 2012 | 11576 | 2066 | в резерве
| АД-315 № Двиг. ЯМЗ 8503.10 № 60009035 Ген. LSA 47.2 S4 C6/4 № 223487/2 Инв.№ 000002309 | АД315С-Т400-2Р | 000002309 | 07160021 | 2016 | ЯМЗ 8503 | G0009035 | 2016 | А47,2$4C6/4 | 223487/2 | 2016 | 15124 | 3068 | в резерве |  | кап. ремонт май 2020г. 5000 ч. наработки
| АД-315С-Т400-50-3ЗЗЧ № 3192 Двиг. ЯМЗ 8503.10-01 № М0011038 Ген. Marelli Motori MJB315MA4 № 1024652 Инв.№ 000003041 | АД315С-Т400-50-ЗРРХ №1 | 000003041 | 3192 | 2021 | ЯМЗ 8503.10-01 | М0011038 | 2021 | МJB315MA4 | 1024652 | 2021 | 1314 | 791 | в резерве |  |  | предусмотрена параллельная работа с АД315С-Т400-50-ЗРРХ № 2
| АД-315С-Т400-50-3ЗЗЧ № 3193 Двиг. ЯМЗ 8503.10-01 № М0010995 Ген. Marelli Motori MJB315MA4 № 1026012 Инв.№ 000003042 | АД315С-Т400-50-ЗРРХ №2 | 000003042 | 3193 | 2021 | ЯМЗ 8503.10-02 | М0010995 | 2021 | МJB315MA4 | 1026012 | 2021 | 1399 | 874 | 300 |  |  | предусмотрена параллельная работа с АД315С-Т400-50-ЗРРХ № 1
| Perkins-640 № FGWRPES3KOPS04210 Двиг. Perkins 4006-23TAG2A № DGBF8022U15968Y Ген. Leroy Somer LL7024L № 314960/001 Инв.№ 000001809 | Perkins 640,640кВт | 000001809 | FGWRPES3KDPS04210 | 2015 | 4006-23TAG2A | DGBF8022U15968Y | 2015 | LL7024L | 314960/001 | 2015 | 25676 | 2149 | демонтирован |  |  |  | в 2023 | 200
п. Варнек |  | 2: АД-16; 3: 00000982; 5: 2004; 8: 2004; 12: 12204; 14: в резерве | по бух в Варнеке
| АД30С-Т400 № 1150 Двиг. Д 65 № 8Г3639 Ген. ГС-30 № 001202424 Инв.№ 000000210 | АД-30 | 00000210 | 1150 | 2011 | Д-65 | 8Г3639 | 1978 | ГС30-50У2 | 001202424 | 2001 | 78897 |  | в резерве |  |  |  | в 2023 | 60
| ЭД30Т-Т400-2РН № Двиг. Д 65 № Ген. ________ № Инв.№ 000001596 | 2: АД 2Х30; 3: 000001596; 4: ДГУ11И34 ДГУ11И35; 5: 2011; 6: Д-65; 8: 2012; 12: 12000; 14: в резерве; 18: в 2023
| АД 30 Т-400-РМЗ № 070800890 Двиг. Д 243 № 273732 Ген. ГС-30 № 070704470 Инв.№ 000001174 | 3: 000001174; 5: 2007; 13: 0; 18: в 2023 | по бух в Варнеке
| АД60-Т400-2РК № Двиг. ЯМЗ 238 № F0571736 Ген. LSA 44.3 S3 № 1607130002 Инв.№ 000001918 | АД 60 | 000001918 |  | 2015 | ЯМЗ236М2 | F0571736 | 2015 | LSA 44.3S3 | №323381/11 | 2015 |  | 2160 | в резерве |  |  |  | в 2023 | 100
| АД-100 № 1844 Двиг. ЯМЗ 238 № L0671826 Ген. Linz Electric PRO 22M E/4 № 2005040042 Инв.№ 000002922 | АД 100 | 000002922 | 1844 | 2020 | ЯМЗ 238 | L0671826 | 2020 | Linz Electric PRO 22M E/4 | 2005040042 | 2020 | 2832 | 6624 | 50 |  |  |  | в 2023
| АД-16С-Т400-РРМ1 № Двиг. ______ № Ген. ______ № Инв.№ 000001254 | 3: 000001254; 5: 2009 | по бух в Варнеке
ДЭС Колгуев старая в резерве |  | АД-200-Т-400 №1 | 00001548 | ДЭС |  | ЯМЗ 7511 10.06 | ВО449783 | 2011 | LSA 46.2 | 260264/3 | 2011 | 9910 |  |  | не рабочий | нет данных | Паралельная работа предусмотрена 4 ДГУ в модулях |  |  | нет котроллера управления наработка 13500 час не раб.генератор
|  | АД-150 №2 | 00001323 | 394075 |  | ЯМЗ 238 Д-1 | 3017708 | 2003 | БГ200 МЧУ2 | 116453 |  | 3078 |  |  | не рабочий | январь 2013года
|  | 2: АД-200С-Т400 №3; 3: 00001366; 4: 010900002; 6: ЯМЗ 7511 10.06; 7: 10001606; 8: 2001; 9: БГ-200 УА; 12: 6336; 15: не рабочий; 16: нет данных | снят датчик темпер.
|  | АД-200С-Т400 №4 | 1629 | 11110124 |  | ЯМЗ 7511 10.06 | В0443922 | 2011 | I.SA 46.2L6 | 260681 | 2011 | 4078 |  |  | рабочий | кап. ремонт не требуется |  |  |  | нет корректора напряжения дизель сборный
|  | АД-200С-Т400 №5 | 1630 | 11110123 |  | ЯМЗ 7511 10.06 | В0461226 |  | I.SA 46.2L6 | [6 empty] | ремонту не подлежит
ДЭС Колгуев новая | АД-200 № 126 Двиг. ЯМЗ 7511.10 № С0492645 Ген. БГ-200 № 118785 Инв.№ 000001773 | модуль АД-200 №00126 | 000001773 | 000126 №3 | 2013 | ЯМЗ -7511.10-06 | СО492645 | 2012 | АД 200 | 118785 | 2012 | 19859 | 2718 |  | в резерве | кап. ремонт не требуется |  | в 2023 | 200
| АД-200 № 127 Двиг. ЯМЗ 7511.02 № С0492634 Ген. БГ-200 № 118789 Инв.№ 000001773 | Модуль АД-200 №00127 |  | 000127 №4 | 2013 | ЯМЗ -7511.10-06 | CO492634 | 2012 | АД 200 | 118789 | 2012 | 18952 | 2860 |  | в резерве | кап. ремонт не требуется |  | в 2023 | 200
| АД-315 № 124 Двиг. ЯМЗ 8502.10 № С0008041 Ген. БГ-315 № 118773 Инв.№ 000001773 | Модуль АД-315 №00124 |  | 000124 №1 | 2013 | ЯМЗ- 8502.10 | C0008041 | 2012 | АД315С | 118773 | 2012 | 22068 | 762 |  | в ремонте | кап. ремонт не требуется
| АД-315 № 125 Двиг. ЯМЗ 8502.10 № С0008039 Ген. БГ-315 № 118370 Инв.№ 000001773 | Модуль АД-315 №00125 |  | 000125 №2 | 2013 | ЯМЗ -8502.10 | C0008039 | 2012 | АД315С | 118370 | 2012 | 21630 | 4353 | 244 | в работе | кап. ремонт не требуется
Нельмин-Нос ДЭС |  | ТМЗ-250, 250кВт | 000001612 | 12060145 | 2012 | АД250-Т400-2Р | С0015807 | 05.12 |  | 264714/2 | 2011/13 | 40664 |  | 123 | 111 |  | Капит. Ремонт янв.2021 (м/ч - 31049) | в 2023 | 315
|  | 2: АД-200С-Т400-1РМ, 200кВт (№ 1); 3: 00000525; 4: 011200023; 5: 2017; 6: ЯМЗ-7514-01; 7: 10001907; 12: 12859; 17: Средний ремонт июль 2020; 18: в 2023; 19: 315 | Привезен с Андега 11.10.21
|  | АД-200С-Т400-1РГ-02, 200кВт (№ 6) | 000000724 | 2440 | 2016 | ЯМЗ7511 | 60015320 | 2008 | ГС-200БП | 060802341 | 06.08 | 21170 |  |  |  |  | Средний ремонт авг. 2019 | в 2023 | 200
|  | АД-200С-Т400-1Р, 200кВт (№ 2) | 000000964 |  |  | ЯМЗ-7514 | 00520747 | 2005 | ГС -200У2 | 040901752 | 2005 | 7537 |  | 69 | 47 |  | мелкий ремонт авг, дек.2020 | в 2023 | 200
|  | №3 ДГ-80/1 | 00001513 | 130 | 2011 | 6ЧН-21/21 У2/280Д | 130 | 2011 | Siemens | 1173301 | 2011 | 10560 |  |  |  |  | мелкий ремонт дек.2020
Андег ДЭС |  | Дизель генератор АД-200-Т400-2Р, Андег № 4 | 000001574 | 11080118 | 2011 | ЯМЗ 7511,10,06 | В0447543 | 2011 | ГС20042 | 260264/6 | 2011 | 15215 |  | 100 | 60
|  | АД-200 (№ 1) | 00001586 | 020100001 | 2005 | ЯМЗ -7511 | 10001917 | 2005 | ГС-200У2 | 011201295 | 2005 | 1042 |  |  |  |  | Капит. Ремонт дек. 2020 (м/ч - 9017)
|  | АД 100С-Т400-1Р ( № 2) | 000002417 | 13002 | 2014 | ЯМЗ-238М2 | С0487504 | 2014 | LEROY Somer | s/n262451/12 | 2014 | 7822 | [7 empty] | привезен 04.02.2019 с базы
| АД60С-Т400 № Двиг. ЯМЗ 236 № 00515520 Ген. _________ № 292167/2 Инв.№ 000001740 (11.01.21 перемещен на базу) | 2: Дизель -генератор АД60С-Т400 (ДЭС Пылемец); 3: 000001740; 13: 30 | привезен с базы 03 августа 2021
| АД-100С-Т400-1РМЗ-100 № 0087 Двиг. КАМАЗ 740.19-200 № 72404535 Ген. ГС-100 № 70408029 Инв.№ 000001230 | АД-100С-Т400-1РМЗ-100 | 000001230 | 0087 | 2008 | КАМАЗ 740.19-200 | 72404535 | 2008 | ГС-100 | 70408029 | 2008 | [6 empty] | в 2023 | 100
д. Осколково |  | АД - 30, 30 квт | 000002484 |  | 2018 | Д-246 | 974673 | 2018 | БГ-30-4У-2 | 728070 | 2018 | [6 empty] | в 2023 | 30
|  | ДГ- 30, 30 квт | 000001495 | 101201251 | 2011 | Д-243 | 548090 | 2011 | ГС-30_БП-КМ | 101205310 | 2011 | [6 empty] | в 2023 | 30
Несь | ЭД520Т-Т400-2РН-УХЛ1 № 097 Двиг. 6Чн 21/21 № 280Д Ген. LSA 50.1 M6-6P № 601554-12 Инв.№ 000001329 | ЭД520Е-Е400-2РН (520 кВт) | 00001329 | 097 | 2007 | 6ЧН21/21 | 280Д | 2007 | LSA 50.1M6-6P | 601554-12 | 2007 | 7444 |  |  | в резерве | Капитальный ремонт не проводился | Не предусмотрена
| ДГ1-500/500 № 50016 Двиг. 6ЧН 25/34 № 500016 Ген. ГМС 14-41-12 № 668685 Инв.№ 000001371 | ДГ1-500/500«Энергия (500 кВт) №5 | 000001371 | 50016 | 2010 | 6ЧН 25/34-12 | 500016 | 2009 | ГМС 14-41120М4 | 668685 | 07.90 | 51379 |  |  | в резерве | Капитальный ремонт не проводился | Не предусмотрена
| АД 315С Т400-2P № 807 Двиг. ЯМЗ 8503.10 № К0010468 Ген. Stamford S4L1D-F41 № C19G272072 Инв.№ 000002835 | АД 315С-Т400-2Р № 4 | 000002835 | 807 | 10.03.2020 | ЯМЗ-8503.10 | К0010468 | 2019 | S4L1D-F41 | C19G272072 | 26.07.2019 | 10443 | 5533 |  | в работе |  | предусмотрена параллельная работа
| АД-315С-Т400-2Р № 1788 Двиг. ЯМЗ 8503.10 № L0010756 Ген. LSA 47.2 S4 № 342857/2 Инв.№ 000002918 | АД 315С-Т400-2Р № 3 | 000002918 | 1788 | 18.11.2020 | ЯМЗ-8503.10 | L 0010756 | 2020 | LSA 47.2 S4 | 342857/2 | 2020 | 6080 | 5155 | 450 | в работе
| АД-200С-Т400-50-3РРХ № 3056 Двиг. ЯМЗ 7514.10 № М0685660 Ген. Marelli Motori MXB-E250 MB4 № MNM13337 Инв.№ | АД-200С-Т400-50-3РРХ № 1 |  | 3056 | 25.112021 | ЯМЗ-7514,10-01 | М0685660 | 2021 | МХВ-Е250 МВ4 | МНМ13337 | 2021 | 586 | 185
| АД-200С-Т400-50-3РРХ № 3059 Двиг. ЯМЗ 7514.10 № М0685571 Ген. Marelli Motori MXB-E250 MB4 № MNM13327 Инв.№ | АД-200С-Т400-50-3РРХ № 2 |  | 3059 | 25.11.2021 | ЯМЗ-7514,10-01 | М0685571 | 2021 | МХВ-Е250 МВ4 | МНМ13327 | 2021 | 45 | 23
| АД 100С Т400-2P № 19535 Двиг. ЯМЗ 238 № К0663908 Ген. Stamford UCI274E № C19G261950 Инв.№ 000002836 | АД 100С-Т400-2Р | 000002836 | 19535 | 10.03.2020 | ЯМЗ-238М2-45 | К0663908 | 03.12.2019 | UC274E1 | C19G261950 | 11.07.2019 | 5576 | 3290 |  | в работе
| АД-250С-Т400-1РГ № 2139 Двиг. ТМЗ 8435.10 № 40018578 Ген. Marathon Electric МР 250-4 № 4331-100020 Инв.№ 000001365 | ТМЗ 250 | 00001365 | 2139 | 2020-03-10 | ТМЗ-8435.10 | 40018578 | 04.2010 | МР-250-4 | 4331-100020 | 01.2010 | 96 |  |  | в резерве |  | Не предусмотрена | в 2023 | 200
Мгла | АД-9 № 07022676 Двиг. MITSUBISHI S3L261SD № 148596 Ген. Mecc Alte ECO 3-1L/4 0001260895 Инв.№ 000001471 | MITSUBISHI, 8,8 кВт | 000001471 | 301010 27601 | 2009 | MITSUBISHI S3L2- 61SD | 148596 | 2007 | ECO 3- 1LN/ 4 | 0001260895 | 2007 | 28701 |  |  | в резерве | капитальный ремонт не проводился | Не предусмотрена паралельная работа
| АДА 13,5-Т400 РЯ (11 кВт) № 42020001 Двиг. Yanmar 3TNV70HGE № 76060 Ген. АДА 13,5 Т400 РЯ2 № Инв.№ 000001617 | Вепрь АДА 13,5 Т400 РЯ2 | 1617 | 42020001 | 2012 | 3TNV-70-HGE | 76060 | 2012 | АДА 13,5 Т400 РЯ2 | - | 2012 | 3740 |  |  | в резерве | капитальный ремонт не проводился | Не предусмотрена паралельная работа
| АД30С-Т400 № 100701233 Двиг. Д 243 № 527739 Ген. ГС-30 № 100705266 Инв.№ 000001560 | АД-30С-Т400-1РМ6 | 000001560 | 100701223 | 30.04.2011 | Д-243 | 527739 | 2010 | ГС-30-БП-КМ | 100705266 | 2010 | 1450 | 1318 | 10 | в работе |  | Не предусмотрена паралельная работа | в 2023 | 30
Чижа новая ДЭС | ДГ1-30/1500.21-400 № 313518 Двиг. Д 245 № 752021 Ген. БГ-30 № 728286 Инв.№ 000001778 | ДГ30/1500-400 №1 | 000001778 | 313518 | 2013 | Д-245 4ЧН11(12,5) | 752021 | 2012 | БГ-30М2-4У2 | 728286 | 07.2012 | 6464 |  |  | в ремонте | Капитальный ремонт не проводился | работают в параллели | в 2023 | 30
| АД-30 № Двиг. Д 246.1 № 270322 Ген. БГ-30 № 0708655 Инв.№ 000001354 | АД-30 | 00001354 | 0708655 | 07.09.2007 | Д246.1 | 270322 | 2007 | БГ-30М2-4У2 | 728285 | 07.2012 | 14343 | 4673 |  | в резерве | Капитальный ремонт проводился июль 2019, моточасы 14409 | Не предусмотрена паралельная работа | в 2023 | 60
| ДГ1-30/1500.21-400 № 313520 Двиг. Д 245 № 752024 Ген. БГ-30 № 0708655 Инв.№ 000001779 | ДГ30/1500-400 №2 | 000001779 | 313520 | 2013 | Д-245 4ЧН11(12,5) | 752024 | 2012 |  |  |  | 24999 |  |  | в работе | Капитальный ремонт не проводился | работают в параллели | в 2024 | 30
| ДГ1-75/1500.21-400 № 7513523 Двиг. Д 260 № 120185 Ген. БГ-75 № 070095 Инв.№ 000001780 | ДГ75/1500-400 №3 | 0000001780 | 7513523 | 2013 | Д-260 6ЧН11(12,5) | 120185 | 2012 | БГ-75М-4У2 | 070095 | 09.2012 | 17596 | 1987 | 33 | в работе | Капитальный ремонт проводился 17.04.19, моточасы 9727 | работают в параллели | в 2023 | 100
| ДГ1-75/1500.21-400 № 7513524 Двиг. Д 260 № 120181 Ген. БГ-75 № 070099 Инв.№ 000001781 | ДГ75/1500-400 №4 | 000001781 | 7513524 | 2013 | Д-260 6ЧН11(12,5) | 120181 | 2012 | БГ-75М-4У2 | 070099 | 09.2012 | 15378 | 2143 |  | в работе | Капитальный ремонт проводился 04.2020, моточасы 12612 | работают в параллели | в 2023 | 60
ДЭС Оксино | ДГР 2А 320/5000-0144 № 700 Двиг. 6ЧН 25/34 № Ген. ГМС 13-41-12 № 667425 Инв.№ 000001588 | ДГР 2А 320/500-0144, 320кВт | 000001588 | 700 | 1999 | 6ЧН25-34 |  | 1981 | ГМС13-41-12ОМЧ | 667425 | 1991 | 25329 |  | не исправен |  | 2010 |  | в 2024 | 315
| ДГР-315 № 3290 Двиг. 6ЧН 25/34 № Ген. СГ-2-85-45 № 87187 Инв. № 000001326 | ДГР-315-УХЛ4, 315кВт | 000001326 | 3290 | 2007 | 6ЧН25-34 |  | 2007 | СГ-2-85-45-12У3 | 87187 | 2006 | 48086 |  | не исправен | новый | 2017 |  | в 2013 | 315
| Perkins-2800 (400 кВт) № Двиг. Perkins 2806A-E18TAG2 № HGB0612007UO730M Ген. Mecc Alte ECO 40-3S/4 № WP05-4236/2 Инв.№ 000001589 | PERKINS -400, 400кВт | 000001589 | 2806 | 2004 | HGB061207 UO730M | U0730M |  | ECD40/35/4 | WP05-4236/2 |  | 24052 | 4303 | 240 |  | не проводился |  | в 2023 | 2*200
| АД-200-Т-4001Р № Двиг. ЯМЗ № 7578 Ген. БГ-200 № 116185 Инв. № 000001325 | АД-200, 200кВт | 000001325 |  |  | ЯМЗ-7511 | 7578 | 2001 | БГ-200К4У23 | 116185 | 2001 | 20303 | 843 | в резерве |  | 2012
| ДГ-315 № 5969 Двиг. ТМЗ 8435.10 № Е0018124 Ген. БГ-315 № 118716 Инв.№ 000001638 | 2: АД315С-Т400-2Р, 250кВт; 3: 000001638; 5: 2019; 6: ТМЗ-8435.10; 7: 5069; 9: БГ-315; 10: 118716; 12: 7889; 13: 3232; 14: в резерве
| АД 250 № 500 Двиг. ЯМЗ 7514.10 № L0670222 Ген. Linz PRO 28M E/4 № 3520031202 Инв. № 000002920 | АД-250С-Т400-2РНЯ(в контейнере) | 000002920 | 500 | 2020 | ЯМЗ-7514.10 | L0670222 | 2020 | LINZ PRO28M E/4 | 3520031202 | 2020 | 338 | 386 | в резерве
ДЭС Каменка |  | АД-100сТ-400-1Р | 000001324 | нет информации | 2009 | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации |  | в резерве | нет информации | нет информации |  | в 2023 | 100
|  | АД-60-Т400-1РМ | 000001250 | нет информации | 2009 | Д 246 | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации |  | в резерве | нет информации | нет информации
|  | ЭД60-Т400-1РПМ6 | 000001712 | нет информации | 2013 | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации |  | в резерве | нет информации | нет информации
| АД100С-Т400-РМ2 № 100509191 Двиг. ЯМЗ 238 № А0385771 Ген. ГС-100 № 081008850 Инв.№ 000001553 | АД100С-Т400-РМ2 | 000001553 | нет информации | 2013 | ЯМЗ 238 | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации |  | в резерве | нет информации | нет информации
| ДД60 № 021101871 Двиг. ______ № 20102447 Ген. ГС-60 № 021002372 Инв.№ 000000737 | АД-60 | 00000737 |  | 2003 | ЯМЗ 236 | 021101871 |  | ГС-60-БП-ЗУ-0 | 21002372 |  | 1856 |  | в резерве |  |  |  | в 2023 | 60
| АД-100 № Ген. ГС-100 № 389441 Двиг. ЯМЗ 238 № 1008022-Б Инв.№ 000002440 | 2: АД-100; 3: 000002440; 5: 2017; 6: ЯМЗ 238; 9: ГСФ-100БКУ21М9223; 10: 389441; 11: 1988; 12: 984; 13: 2023; 14: 30
|  | АД150С-Т400-1РЯ |  |  | 2021 | ЯМЗ150 | 514 | 2020 |  |  |  | 10 |  | в резерве
ДЭС Хонгурей | АД100С № 350001 Двиг. ЯМЗ 238 № Н068823 Ген. Linz ___ № 1608220003 Инв.№ | АД100С | Н068823 | 350001 | 2017 | ЯМЗ 238 | Н0608823 | 2017 | LINZ | 1608220003 | 2017 | 17205 | 3817 | в резерве |  | не проводился
| АД150 № 050900040 Двиг. ЯМЗ 238 № 50260291 Ген. ГС-150 № 050900099 Инв.№ | АД150 |  | 050900040 | 2005 | ЯМЗ 238 | 50260291 | 2005 | ГС-150-Б1-3У | 050900099 | 2005 | 41373 | 3817 | в резерве | замена поршневой группы | 2011-01-01
| АД-200-Т400-1РМ № 80500231 Двиг. ЯМЗ 7514.10 № 80028539 Ген. ГС-200 № 080302986 Инв.№ 000001328 | АД200-Т400 | 000001328 | 80500231 | 2020 |  |  |  | ГС-200-БП | 080302986 |  | 832 | 432 | в резерве |  |  |  | в 2023 | 200
| АД100С (№М011571) № 100509191 Двиг. ЯМЗ 238 № А0385771 Ген. ГС-100 № 81008850 Инв.№ | АД100с-Т400 | 000001866 | 100509191 | 2020 | ЯМЗ 238М2 | А0385771 |  | ГС-100-БП | 81008850 |  | 7480 |  | 70 |  |  |  | в 2023 | 100
Ома | ДГР-520 № Двиг. 6ЧН 21/21 № 129 Ген. 1FС2-454-6 LB43 № 1173303 Инв.№ 000001516 | ДГР-520 новый | 000001516 | 129 | 2011 | 6ЧН21/21 | 129 | 2011 | 1FG2454-6LB43 | 1173303 | 2011 | 27810 | 4968 | 350 | в работе | кап.ремонт не проводился | параллельная работа не предусмотрена только для ДГР-320 |  |  | 2
| FG Wilson P700-14 (560 кВТ) № Двиг. Perkins 2806A-E18TAG2 № JGYF7145U13497X Ген. Wilson P 700-1 № FGWPES28HPCB00430 Инв.№ 000001801 | Wilson | 000001801 |  | 2013 | Perkins 560 | JGYF7145U13497X | 2013 | CATERPILLAR P700-1 | FGWPES28HPCB00430 | 2013 | 4692 | 1039 |  |  | кап.ремонт не проводился
| ДГР-320 № Двиг. 6ЧН 25/34 № ? Ген. ГМС-320 № 667142 Инв.№ ? | ДГР -320 | 000001098 | 846970576 | 1981 | 6ЧН 25/34 |  | 1991 | ГМС 320 | 667142 | 1991 | 18247 | 2493 |  |  | кап.ремонт не проводился
| ДГ-80 (ДГР-520) № Двиг. 6ЧН 21/21 № 001 Ген. Stamford HCI № 0132461-01 Инв.№ 000001108 | ДГР-520 | 00001108 |  | 2003 | 6ЧН21/21 | 001 | 2001 | HCI | 0132461-01 | 2001 | 27580 | 264 |  |  | кап.ремонт 5.02.19. 6300м/ч |  | в 2022 | 200 | 1
| АД-30 № ? Двиг. ? Ген. ? Инв.№ 000000206 | 3: 000000206; 5: 2003; 8: 2003
| ДГ-80 (520 кВт) № Двиг. 6ЧН 21/21 № 145 Ген. Stamford HCI № A15F244049 Инв.№ 000001973 | ДГ-80 | 000001973 | 145 | 2015 | 6ЧН21/21 | 145 | 2015 | Stamford | A15F244049 | 2015 | 8968 | 492 |  |  | кап.ремонт не проводился |  |  |  | 3
Вижас | АД-60 № Двиг. ЯМЗ 236 № 80275119 Ген. ГС-60 № 081104117 Инв.№ 000001330 | АД-60 | 00001330 |  | 2003 | ЯМЗ-236 | 10080430 | затерт | ГС-60 У2 | 011002105 | затерт | 19415 | 1366 |  |  | кап.ремонт не проводился | параллельная работа не предусмотрена
|  | АД-60 | 60207120 |  | 2002 | ЯМЗ-236 | 60198317 | 2003 | ГС-60-БП | 060603458 | 2002 | 30436 |  |  | не исправен | кап.ремонт не проводился
| АД-30-Т400-1РМ № 080400990 Двиг. Д 243 № 356120 Ген. ГС-30 № 080104634 Инв.№ 000001253 | АД-30 | 000001253 | 356120 | 2007 | Д-243 | 356120 | затерт | ГС 30-50 | 080104634 |  | 11215 |  |  |  | кап ремонт не проводился
|  | АД-60 |  | 3019 | 2022 | ЯМЗ-5348-22 | МО140822 | 2021 | МХВ-Е225 | МНМ10076 | 2020 | 5 |  |  | в ремонте | не исправен
| АД-60 № Двиг. ЯМЗ 236 № 10080430 Ген. ГС-60 № 011002105 Инв.№ 000001104 | АД-60 | 00001104 |  |  | ЯМЗ-236 | 80275119 |  | 1ГС-60-БП | 081104117 |  | 36527 | 4349 | 15 | в работе |  |  | в 2023 | 2*60
| АД30С-Т400-1РМ8 № 0211011100 Двиг. Д 246.1 № 560899 Ген. Bokuk BK5-50 № G-3100301-02 Инв.№ 000001570 | АД-30 | 00001570 |  | 2011 | Д-246.1 | 560899 | 2011 | Bokuk ВК 5-50 | G-3120610-15 | 2018 | 28389 | 2217 |  |  | замена генератора, кап.ремонт ….09.2019
снопа | АД30С-Т400-1РМ8 № 021101101 Двиг. Д 246.1 № 550112 Ген. Bokuk BK5-50 № G-3100301-05 Инв.№ 000001650 | АД-30 | 00001650 |  | 2011 | Д-246.1 | 550112 | 2011 | Bokuk ВК 5-50 | G-3100301 | затерт | 24102 | 2282 |  |  | кап.ремонт.
| АД75С-Т400 № 3117 Двиг. ЯМЗ 236 № D0524005 Ген. БГО-100 № 007139 Инв.№ 000001744 | АД-75с | 00001744 |  | 2014 | ЯМЗ-236 | 3117 | 2013 | БГО-100 | 007139 | 2013 | 21372 | 2005 | 40 | в работе | кап.ремонт не проводился |  | в 2023 | 100
| АД-60 № Двиг. ЯМЗ 236 № 10061020 Ген. ГС-60 № 10201829 Инв.№ 000001009 | АД-60 | 00001009 |  | 2014 | ЯМЗ-236 | 60207120 | 2014 | ГС-60 У2 | А061642691 | 2014 | 11179 | 4569 |  |  |  |  | в 2023 | 60
|  | АД-60 |  | 3018 | 2022 | ЯМЗ-5348-22 | МО140821 | 2021 | МХВ-Е225 | МНМ02050 | 2020 | 92 |  |  |  | кап.ремонт не проводился
Нижняя Пеша | Perkins-640 № FGWRPES3PDPS03296 Двиг. Perkins 4006-23TAG2A № DGDF8025U16012V Ген. Leroy Somer LL7024L № 267918/006 Инв. № 000001645 | Perkins-640 FGWilson P800P1 | 1645 | FGWRPES3PDPS03296 | 2012 | Perkins 4000 | DGDF8025U16012V | 2012 | LL7024P | 267918/006 | 2012. | 7802 | 0 | не исправен
| ДГ1-315/500 № 315019 Двиг. 6ЧН 25/34 № 3124283112 Ген. СГ-2 № 84472 Инв.№ 000001418 | ДГА-315, 315кВт | 1418 | 315019 | 2011 | 6ЧН25/34 | 3124283112 | 2010 | СГ-2 | 84472 | 2010 | 31613 | 2233 | в резерве |  | Кап. ремонт май 2016 г. 16702 м/ч | параллельная работа не предусмотрена
| АД200С-Т400-1РМ1 № 100600337 Двиг. ЯМЗ 7514.10 № А0391293 Ген. ГС-200 № 100503305 Инв.№ 000001357 | АД-200С-Т400-1РМ1, 200кВт | 1357 | 100600337 | 2010 | ЯМЗ 7514 | А0391293 | 2010 | ГС-200БПКМ | 100503305 | 2010 | 18872 | 857 | в резерве |  | Кап. ремонт январь 2017 г. 10716 м/ч
| Perkins-640 № FGWRPES3СDPS04249 Двиг. Perkins 4006-23TAG2A № DGDF8022U16013Y Ген. Leroy Somer LL7024L № 315265/001 Инв. № 000001890 | Perkins-640 FGWilson P800E1 | 1890 | FGWRPES3CORDPS04299 | 2016 | Perkihs 4000 | DGDF8022U16/135Y | 2014 | LL7024L | 315265/001 | 2014 | 11986 | 1277 | 500 |  | средний октябрь 2020 г. 9997 м/ч | параллельная работа не предусмотрена
| Perkins-640 № FGWRPES3НDPS04247 Двиг. Perkins 4006-23TAG2A № DGDF8025U16369Y Ген. Leroy Somer LL7024L № 315687/001 Инв. № 000001815 | Perkins-640 FGWilson P800P1 | 1815 | FGWRPES3HDPS04247 | 2018 | Perkihs 4000 | DGDF8025U /16369 Y | 2014 | LL7024LP | № 315687/001 | 2014 | 5048 | 573 | в резерве |  | средний сентябрь 2020 г. 4143 м/ч | параллельная работа не предусмотрена
| АД-315С-Т400-2РГТ № 11164 Двиг. ЯМЗ 8503.10 № К0010556 Ген. Marelli Motori MJB 315 MA4 № MFM20738 Инв.№ 000002838 | АД-315С-Т400-2РГТ | 2838 | 11164 | 2020 | Э8503.10-1 | К0010556 | 2019 | MJB 315 МА4 | MFM20738 |  | 9894 | 5806 | в резерве |  |  | предусмотрена параллельная работа
| АДА 13,5-Т400 РЯ № 4202002 Двиг. Yanmar 3TNV70-HGE № 76052 Ген. Sincro FT2MAS № 179464 Инв.№ 000001632 | 2: АДА 13,5-Т400 РЯ; 3: 1632; 4: 4202002; 5: 2012
| АД-315С-Т400-2РГТ № 11177 Двиг. ЯМЗ 8503.10 № К0010555 Ген. Marelli Motori MJB 315 MA4 № 1013118 Инв.№ 000002837 | АД-315С-Т400-2РГТ | 2837 | 11177 | 2020 | Э8503.10-1 | К0010555 | 2019 | MJB 315 МА4 | 1013118 |  | 6374 | 3396 | в резерве
Белушье | АД30С -Т400-РМ3 № 70800891 Двиг. Д 243 № 273733 Ген. ГС-30 № 70704475 Инв.№ 000001261 | АД-30, 30кВт | 1261 | 70800891 | 2009 | Д-243 | 273733 | 2009 | ГС-30-50-У2 | 70704475 | 2009 | 25570 | 2181 | 10 |  | средний май 2017 г. 17680 м/ч |  | в 2023 | 30
| АД30С -Т400-1РМ6 № 9091174 Двиг. Д 243 № 479635 Ген. ГС-30 № 90605100 Инв.№ 000001407 | АД-30С-Т400-1РМ6 | 1407 | 9091174 |  | Д-243 | 479635 | 2010 | ГС-30-БП-КМ | 90605100 | 2010 | 18697 | 900 | в резерве |  | Кап. ремонт февраль 2019 г. 16650 м/ч |  | в 2024 | 30
| АД16С-Т400-1Р № 2097002 Двиг. Д 243 № 855205 Ген. Linz Electric PRO 18 S A/4 № 1404080037 Инв.№ 000001837 | АД16С-Т400-1Р | 1837 | 2097002 | 2015 | ММЗ243-449А | 855205 | 2014 | PRO 18 S A/4 | 1404080037 |  | 16215 | 872 | в резерве |  | средний декабрь 2020 г. 15418 м/ч | параллельная работа не предусмотрена
волонга | АД-20С-Т400-2Р-М1 № 150795 Двиг. Д 243 № 915648 Ген. Т98 № А03010140494 Инв.№ 000002255 | АД-20С-Т400-2Р-М1 | 2255 | 150795 | 2016 | Д-245 | 915648 | 2015 | т 98 | А03010140494 | 2015 | 9919 | 1704 | в резерве
| АД-30 № 3239 Двиг. Д 246.1 № 987589 Ген. БГ-30 № 726074 Инв.№ 000002485 | АД-30С-Т400-1РУ2 | 2485 | 3239 | 2018 | Д-246.1 | 987589 | 2017 | БГ-304У2 | 726074 |  | 6439 | 2078 | 14 |  |  |  | в 2023 | 2*30
| АД16С-Т400-1Р № 2097001 Двиг. Д 243 № 855294 Ген. Linz Electric PRO 18 S A/4 № 1404100008 Инв.№ 000001838 | АД16С-Т400-1Р | 1838 | 2097001 | 2015 | ММЗ243-449 | 855294 | 2014 | PRO 18 S A/4 | 1404100008 |  | 23373 | 3156 | в резерве |  | Кап. ремонт февраль 2019 г. 13945 м/ч
Волоковая | ДГ2-60(75)/1500 № 7511405(Волоковая - резервный) Двиг. Д 260.4 № 100420 Ген. БГ-75 № 006845 Инв.№ 000001514 | ДГ2-75/1500.21"энергия-1500-75" | 1514 | 7511405 | 2011 | Д-260.4 | 100420 | 2011 | БГ-75М-У92 | 6845 | 2011 | 1546 | 147 | в резерве
В-Пеша | ЭД75Т-400-2РН № 13020109-4 (В.Пеша - резервный) Двиг. DEUTZ TBD226B-6 № 6В11С005796 Ген. EC225V № 11701368 Инв.№ 000001690 | ЭД 75 Т-400-2РН | 1690 | 13020109-4 | 2012 | ТВ226В-6 | 6В11С005796 | 2011 | ЕС225V | 11701368 | 2011 | 1015 | 60 | в резерве
д. Куя | АД-60С-Т400 № 098936 Двиг. ЯМЗ 236 Ген. Инв.№ 000001865 | АД-60С-Т400 | 00001865 | 98936 |  | ЯМЗ-236 | О098936 | 2015г |  |  |  | 34256 | 3438 |  |  | увезен на базу 24.01.2022 |  | в 2023 | 60
| АД-60 № 010901570 Двиг. ЯМЗ 236 № 1003290 Ген. ГС-60 № 070903793 Инв.№ 000000985 | 2: АД-60 60 кВт; 3: 00000985; 4: О10901577; 6: ЯМЗ-236; 7: 10076025; 8: 2001; 9: ГС-60У2; 10: О70903793; 12: 13753; 15: в ремонте
| АД-30С-Т400-Р3 № 070800894 Двиг. Д 243 № 273743 Ген. ГС-30 № 070704465 Инв.№ 000001155 | 2: АД-30; 3: 00001155; 6: Д-243; 7: 273743; 9: ГС-30-5072; 10: 70704465; 12: 2294; 13: 550
| АД-60С-Т400-1Р № 3115 Двиг. ЯМЗ 236 № D0523895 Ген. LSA 44.2 VS3 № 297668/1 Инв.№ 000001743 | АД-60 | 00001743 | 3115 |  | ЯМЗ 236 | 523895 | июль 2013г |  | 297668/1 |  | 4421 | 2489 | 32 | в работе | с Андега
| АД30С-Т-400-РМ3 № 105414 Двиг. Д-242 № 636736 Ген. ГС-30 № 001102393 Инв.№ 000001384 | 2: АД-30; 3: 1384; 4: 105414; 6: Д-242; 7: 636736; 9: ГС 30; 10: ОО110239; 12: 1234; 13: 463; 16: с базы
| АД-30Т400 КМЗ № 1 Двиг. КМЗ-40 № 402015 Ген. LSA TAL 042 E № 304763 Инв.№ 000002777 | 2: АД-30-Т400 КМЗ 40; 3: 00002777; 6: КМЗ- 40; 7: 402015; 8: 2019; 12: 71; 15: в ремонте; 16: увезен на базу 08.06.2021
ДЭС Макарово | АД-200-Т400-2Р № 11080117 Двиг. ЯМЗ 7511 № ВО445082 Ген. LSA 46.2 № 260264/2 Инв.№ 000001633 | АД-200-Т400-2Р | 00001633 | 11080117 |  | ЯМЗ-7511-10-06 | 130445082 | 2012 | LSA4682 | 260264/2 |  | 21668 | 2938 |  | в работе
| АД100С-Т400-РМ2 № 100509190 Двиг. ЯМЗ 238 М2 № АО387952 Ген. ГС-100 № 081008897 Инв.№ 000001462 | АД100С-Т400-РМ2 | 00001462 | 100509190 | май 2011г. | ЯМЗ-238М2 | АО 387952 | 08.05.2011 | ГС-100-БП | 081008697 | 2010г. | 28621 | 2343 |  | в работе |  |  | в 2023 | 60
| ЭД-200-Т400-1РН № 07100186 Двиг ЯМЗ 7514 № 70020147 Ген. ГС-200 № 070802825 Инв.№ 000001236 | ЭД-200-Т400-1РН | 00001236 | 071000186 |  | ЯМЗ-7514 | 70020147 | 2007 | ГС-200 Б | 070802825 |  | 24349 | 2927 |  | в работе
АД-200 № 101276006 Двиг. Ricardo 6135AZLD № АО11217 Ген. TFW-200 № 101276006 Инв.№ 000001561
| АД-30Т400 КМЗ № 2 Двиг. КМЗ-40 № 402014 Ген. LSA TAL 042 E № 304762 Инв.№ 000002778 | [18 empty] | В макарово консервация
| АД-30Т400 КМЗ № 3 Двиг. КМЗ-40 № 402016 Ген. LSA TAL 042 E № 304764 Инв.№ 000002779 | [18 empty] | В макарово консервация
| АД-200 № 101276006 Двиг. Ricardo 6135AZLD № АО11217 Ген. TFW-200 № 101276006 Инв.№ 000001561 | 2: АД-200; 3: 000001561; 4: 101276006; 18: в 2023; 19: 100 | в макарово
| АД200С-Т400-1РМ2 № 020100002 Двиг. ЯМЗ 7511 № 10001911 Ген. ______ № 011101197 Инв.№ 000001182 | АД-200 | 000001182 | 10001911 | 2002г. | ЯМЗ -7511 | 10001911 | 2002 |  | 011101197 |  | 42722 | 1057 | 50 | в работе
д. Устье | АД30С-Т400 № 10057 Двиг. Д 246.1 № 793557 Ген. LSA 42.3 L8 № 285265/1 Инв.№ 000001760 | АД-30С-Т400-1Р | 00001760 | 10057 |  | Д-243 | 793557 | 2018-06-10 | Parher №285265/1 | 285265/1 | 2013-08-01 | 10531 | 3066 | 4 | в работе |  |  | в 2023 | 30
| АД-30 № 101201250 Двиг. Д 243 № 548097 Ген. ГС-30 № 101205311 Инв.№ 000001461 | АД-30С-Т400 -1РМ6 | 00001461 | 101201250 |  | Д 243 | 548097 | 2010г. | ГС-30-БП-КМ | 101205311 | 2010г. | 15548 | [5 empty] | в 2023 | 30
| АД16С-Т400-1РМ1 № 12070373 Двиг. Д 243 № 292693 Ген. ГС-16 У2 № 070801987 Инв.№ 000002488 | ЭД-16-Т400-1Рм1 | 00002488 | 12070373 |  | Д-243 | 292693 | 2018-11-13 | ГС-16У2 | 70801987 |  | 13556 | 324 |  | в резерве
| АД-60 ЯМЗ-238 дизель-генератор № 10142053 | 2: АД-100; 3: б/н; 6: ЯМЗ 238; 7: 10142053; 12: 4099; 13: 80
|  | АД 100 камазовский двигатель | [12 empty] | не работает | привезли с базы 24.01.2022г. б/накладной
| АД-30Т400 КМЗ № 1 Двиг. КМЗ-40 № 402013 Ген. LSA TAL 042 E № 304761 Инв.№ 000002774 | 13: 771 | Куя законсервирован
| АД-30Т400 КМЗ № 2 Двиг. КМЗ-40 № 402018 Ген. LSA TAL 042 E № 304766 Инв.№ 000002775 | [18 empty] | Куя законсервирован
| АД-30Т400 КМЗ № 3 Двиг. КМЗ-40 № 402017 Ген. LSA TAL 042 E № 304765 Инв.№ 000002776 | [18 empty] | Куя законсервирован
ДЭС Усть-Кара | АД-200-С-Т400-1Р № 2439 Двиг. ЯМЗ 7514.10 № 60015657 Ген. ГС-200 № 060802340 Инв.№ 000000970 | АД 200С-Т400-1Р, 200кВт ДГ-1 №1 | 0000970 | 2439 | 14.11.06 | ЯМЗ 7514 | 60015657 | 2006 | ГС-200БП | 060802340 | 30.08.06 | 46773 | 1217 |  | в резерве | Кап. рем 19431 м/ч окт. 2012 г. Кап. рем. 37188 м/ч апр 2019 г. | В паралели могут работать все дизель-генераторы, кроме АД-250 №5 | в 2024 | 200 | 9040 | Наработка м/ч после проведения капитального ремонта, виды работ
| АД-200 Т400-1Р-УХАЗ № 2432 Двиг. ЯМЗ 7514.10 № 60015774 Ген. БГ-200 № 117537 Инв.№ 000001593 | АД 200С-Т400-Р1 УХАЗ, 200кВт ДГ-2 №2 | 1593 | 2432 | 29.11.07 | ЯМЗ 7514 | 60015774 | 2006 | БГ 200-М | 117537 | 30.08.06 | 39902 | 1972 |  | в резерве | Кап.рем 23426 м/ч июль 2016 год |  | в 2024 | 200 | 14037
| АД-100С-Т400-РПМ2 № 41207875 Двиг. ЯМЗ-238 М2 № 60279108 Ген. ГС-100 № 041106197 Инв.№ 000001592 | АД 100-Г400-1Р-01, 100кВт ДГ-3 | 1592 | 41207875 | 07.2006 | ЯМЗ 238 М2-11 | 60279108 | 2006 | ГС100-БП-ЗУ-О | 041106197 | 07.2006 | 9532 |  |  | сняты (в резерве) | Кап.ремонт 6870 м/ч июль 2016 год |  | в 2024 | 100 | 2662
| АД-100 Т400-1Р № 2117 Двиг. ЯМЗ-238 М2 № 40230141 Ген. БГ-100 № 004980 Инв.№ 000001353 | АД 100-Г400-РП-М2, 100кВт ДГ-4 | 1353 | 2117 | 04.2010 | ЯМЗ 238 М2-11 | 40230141 | 2005 | ЗУ-0 БГ-100 | 004980 | 06.2005 | 25532 |  |  | сняты (в резерве) | Кап. ремонт 17691 м/ч окт. 2012 год |  | в 2024 | 100 | 7841
| АД-250-Т400-2Р № 4036 Двиг. ТМЗ 8435.10 № С0015988 Ген. БГ-250 № 118656 Инв.№ 000001634 | АД250-Т400-2Р №3 | 1634 | 4036 | 2012-07-31 | ТМЗ-8435.10 | С0015988 | 2012-06-09 | БГ-250М2-4У2 | 118656 | 2011-08-05 | 14931.2 | 4750.16 |  | в резерве | не проводился
|  | АД-200С-Т400-50-3РРХ №4 |  | 3055 |  | ЯМЗ-7514.10-01 | М0685517 | 2021 | MXB-E250MB4 | MHM13365 | 2020 | 50
| АД-100С-Т400-50-3РРХ № 5 № 3029 Двиг. ЯМЗ-5348 № М0141548 Ген. Stamford UCI274E № X20H3 Инв.№ 000003046 | АД-100С-Т400-50-3РРХ №5 | 3046 | 3029 | 2021-10-29 | ЯМЗ-5348-22 | М0141548 | 2021 | UC.1274E1 | X20Н352495 | 2020 | 1425 | 504 |  | в резерве
| АД-200С-Т400-50-3РРХ № 6 № 3058 Двиг. ЯМЗ-7514.10 № М0685781 Ген. MARELLI MOTORI MXB-E 250 MB4 № МНМ 13 Инв.№ 000003047 | АД-200С-Т400-50-3РРХ №6 | 3047 | 3058 | 2021-10-29 | ЯМЗ-7514.10-01 | М0685781 | 2021 | MXB-E250MB4 | MHM13346 | 2020 | 2234 | 804 |  | в работе
ДЭС Харута | ДГ-73 (880 кВт) № 23760 Двиг. 6ЧН 36/45 № 758 Ген. СГД-2 17-44-16 № 73400 Инв.№ 000001168 | Г-73, 880кВт | 000001168 | 23760 | 2007 | 6ЧН 36/45 | 758 | 1984 | СГД-2,17-44-16 | 73400 | 1987 | 60182 | 2308 |  | в резерве | Капит. Рем. 2007г. | в паралели не работает
| АД-100С-Т400-Р № 2407 Двиг. ЯМЗ-238 № 60290295 Ген. БГ-100 № 005161 Инв.№ 000000984 | АД-100 - Т400Р №4 | 000000984 |  | 2018 | ЯМЗ-238-М2-11 | 60290295 | 2008 | БГ-100 | 005161 |  | 4621 | 960 |  | отправлен на базу для ремонта) 22.01.22г. |  | в паралели
|  | АД200С-Т400-50-3РРХ №5 |  | 3057 | 2022 | ЯМЗ- | М0685541 | 2021 | МХВ-Е 250 МВ4 | МНМ13336 | 2021 |  |  |  | в работе |  | в паралели
| АД-315 № 5066 Двиг. ТМЗ 8435.10 № В0014743 Ген. БГ-315 № 118711 Инв.№ 000001655 | АД-315С-Т400-Р №1 | 000001655 | 1V910-020 | с 30.05.13г. | ТМЗ-843510 | В0014743 | 2011 | БГ-315 М2-4У2 | 118711 | 2011 | 4918 | 1650 | 280 | в работе | кап.рем.май 2019г м/ч 13479., кап. Рем. №2 декабрь 2021г. м/ч. 4195 | в паралели | в 2023 | 315
| АД-315 № 5067 Двиг. ТМЗ 8435.10 № В0014744 Ген. БГ-315 № 118152 Инв.№ 000001654 | АД-315С-Т400-Р №2 | 000001654 | 1V910-016 | с 30.05.13г. | ТМЗ-843510 | В0014744 | 2011 | БГ-315 М2-4У2 | 118152 | 2011 | 20086 | 2604 |  | в работе | капит. Рем. Июнь 2018г м/ч 10247.((кап.№ 2 сентябрь 2021г. м/ч 4141 | в паралели | в 2023 | 315
| АД-315 № 5068 Двиг. ТМЗ 8435.10 № В0014760 Ген. БГ-315 № 118071 Инв.№ 000001656 | АД-315С-Т400-Р №3 | 000001656 | 1V677-045 | с 30.05.13г. | ТМЗ-843510 | В0014760 | 2011 | БГ-315 М2-4У2 | 118071 | 2011 | 19715 | 2949 |  | неисправен (на списание) | кап.рем.февраль 2019г м/ч 12257. | в паралели | в 2024 | 200
ДЭС Хорей-Вер | АД-250С-Т400-2Р № 4552 Двиг. ТМЗ 8435-10 № Е0017744 Ген. БГ-250 № 118867 Инв.№ 000001798 | АД-250 №1 | 000001798 | 4552 | 2014 | ТМЗ 8435-10 | Е0017744 | 2013 | БГ 250 М24У2 | 118867 | 2013 | 13943 | 3372 |  | в резерве | кап.ремонт сентябрь 2020г на 9868 м/ч |  | в 2023 | 200
| АД-315-С-Т400-1Р № 2960 Двиг. ЯМЗ 8503.10 № 60006162 Ген. БГ-250 № 2509336 Инв.№ 000001146 | АД-315 №2 | 000001146 | 2960 | 2007 | ЯМЗ 8503.10 | 60006162 | 2007 | БГ 250 М24У2 | 2509336 | 2007 | 24569 | 2031 | 109 | в работе | капремонт в июле 2016 на 14000 м/ч |  | в 2023 | 315
| АД-315С-Т400-2Р № 6395 Двиг. ЯМЗ 8503.10 № ВО007936 Ген. LSA 47.2 S4 № 229508/1 Инв.№ 000001609 | АД-315 № 3 | 000001609 | 6395 | 2012 | ЯМЗ 8503.10 | ВО 007936 | 2012 | Leroy LSA47.2S4C6/4 | 229508/1 | 8.36 | 6433 | 2309 | 135 | в работе | кап.ремонт апрель 2018 на 19542 м/ч |  | в 2023 | 315
| АД-250 № 40500010 Двиг. ТМЗ 8435.10 № 80011328 Ген. ГС-315 № 101200157 Инв.№ 000000877 | АД-250 №4 | 000001172 | 40500010 | 2005 | ТМЗ 8435-10 | 80011328 | 2005 | ГС-315У2 | 101200157 | 2005 | 29931 | 2939 |  | в резерве |  |  | в 2023 | 200
| АД-315-Т400-2РН № 9120105 Двиг. ЯМЗ 8503.10 № 90007169 Ген. LSA 47.2 S4 № 223268/10 Инв.№ 000001346 (резервный) | АД-315 № 5 | 000001346 | 9120105 | 2010 | ЯМЗ-85003.10 | 90007169 | 2010 | Leroy LSA47.2S4C6/4 | 223268/10 | 2008 | 255,8 |  |  | в резерве
Шойна новая ДЭС | АД100-Т400-1РМ № 12060225 Двиг. ЯМЗ-238 № 60290884 Ген. ГС-100 № 547695 Инв.№ 000001163 | ЭД100Т-4001РМ | 000001163 | 12060225 | 30.01.2008 | ЯМЗ238 | 60290884 | 29.12.06 | ГС100-М1 АО6С | 547695 | 12.2006 | 20460 | 1351 | 65 | В резерве | Ремонт м/ч 19808: сделан кап ремонт, замене вкладышей, поршевой группы, голововок цилиндров | не предусмотрено | в 2023 | 100
| АД200-Т400-1РН № 061200147 Двиг. ЯМЗ-7511 № 60017911 Ген. ГС-200 № 06122513 Инв.№ 000000156 | АД-200Т-400 1РН | 00000156 | 061200147 | 21.10.2009 | ЯМЗ7511 | 60017911 | 10.06.06 | ГС 200 БП-39-0 | 061202513 | 06.2006 | 12244 | 1710 | 120 | в работе 07.00-21.00 | не проводилось | не предусмотрено | в 2023 | 200
| АД100-Т400-1Р № 901201307 Двиг. ЯМЗ-238 № 37260 Ген. ГСФ-100 № 901200404 Инв.№ 000001315 | АД100С-Т400-Р | 000001315 | 901201307 | 01.06.2020 | ЯМЗ238М2 | 37260 | 09.1990 | ГСФ-100ДУ2 | 901200404 | 09.1990 | 8182 | 1116 | 100 | в работе 21.00-07.00 | Ремонт м/ч 5104: замена уплотнительных и поршневых колец | не предусмотрено
| АД200-Т400-1Р № 5388 Двиг. ЯМЗ-7514 № А0404049 Ген. LSA 46.2 № 166631 Инв.№ 000001562 | АД200-Т400-1Р | 000001562 | 5388 | 01.03.2016 | ЯМЗ-7514 | А0404049 | 10.09 | Leroy Somer LSA 46.2 С 6/4 | 166631 | 10/22 | 6340 | 492 | 100 | В резерве | не проводилось | не предусмотрено
| АД100-Т400 № 20160490070 Двиг. ЯМЗ-238 № F0586885 Ген. LSA 44.2 S7 № 306163/1 Инв.№ 000002313 | АД-100 Т400 | 000002313 | 20160490070 | 01.04.2017 | ЯМЗ-238М2 | F0586885 | 2016 | Leroy Somer LSA 44.2 S7С 6/4 | 3061 63/1 | 2016 | 14009 | 2423 | 80 | В резерве | не проводилось | предусмотрено
| Энергия 250/1000 № 25010390 Двиг. Z6170ZLD-1 № 201018136 Ген. 1FC6-404-6 № 2010049 Инв.№ 000001870 | Энергия 250/1000.А1 | 000001870 | 25010390 | 01.07.2011 | Z6170ZLD-1 | 201018136 | 05.11 | ГС 1FC6404-6 | 2010049 | 05.11 | 13390 | 1715 | 115 | Неисправнен (на списание) | не проводилось | предусмотрено
Кия старая ДЭС | АД-60С-Т400-Р № 081202801 Двиг. ЯМЗ-236 № 80275138 Ген. ГС-60 № 081104120 Инв.№ 000001595 (резервный) | АД-60СТ400Р | 000001595 | 081202801 | 10.07.2009 | ЯМЗ236 | 80275138 | 10.11.08 | 1ГСП-60БП | 081104120 | 11.2008 | 6474 |  | 5 | В резерве | не проводилось | не предусмотрено
| АД-30С-Т400-1РМ1 № 0708648 Двиг. Д-246 № 277509 Ген. Инв.№ 000001321 (резервный) | АД-30 СТ4001РМ1 | 000001321 | 0708648 | 20.11.2007 | Д-246 | 277509 | 06.09.07 | STANDART JB/T3320/12000 | ТРI061230KW099 | 09.2007 | 7472 |  | 0 | Неисправен (сгорел генератор в 2010г.) | не проводилось | не предусмотрено
|  | АД-30 СТ4001РМ6 | — | Е-3000020008 | 05.02 | Д-65/4Ч 11/13 | 000155 | 2001 | ГС-ТРЕХФАЗНЫЙ | 7260690401 |  | 26000 |  | Неисправен | Неучтен, сильно изношен | Принадлежит колхозу "Северный полюс" | не предусмотрено
| АД-30С-Т400-1РМ6 № 070800892 Двиг. Д-243 № 273727 Ген. ГС-30 № 070704473 Инв.№ 000001312 (резервный) | АД-30 С Т-400 1РМ6 | 000001312 | 070800892 | 30.04.2011 | Д-243 | 273727 | 2010 | ГС-30-БП-КМ | 070704473 | 2010 | 15685 |  | 0 | В резерве | не проводилось | не предусмотрено
д. Кия | ДГ1-30/1500.11-400 № 313521 Двиг. Д-245 № 752022 Ген. БГ-30 № 728289 Инв.№ 000001817 | ДГ 1-30/1500 11-400 | 000001817 | 1613522 | 06.10.2013 | Д-245 | 752023 | 2012 | БГ-30 У2-400В | 728259 | 2012 | 28840 | 3378 | 23 | в работе 21.00-09.00 | не проводилось | предусмотрено | в 2023 | 30
| ДГ1-16/1500.11-400 № 1613522 Двиг. Д-245 № 752023 Ген. БГ-30 № 728259 Инв.№ 000001816 | ДГ 1-16/1500 11-400 | 000001816 | 313521 | 06.10.2013 | Д-245 | 752022 | 2012 | БГ-30 У2-400В | 728289 | 2012 | 23606 | 3823 | 24 | В резерве | Кап.ремонт 08.2020 м/ч 19020 | предусмотрено
| ДГ1-60/1500.11-400 № 6013525 Двиг. Д-260 № 120159 Ген. БГ-60 № 419362 Инв.№ 000001818 | ДГ 1-60/1500 11-400 | 000001818 | 6013525 | 06.10.2013 | Д-260 | 120159 | 2012 | БГ-60 У2-400В | 419362 | 2012 | 13611 | 685 | 27 | в работе 09.00-21.00 | Кап.ремонт 07.2020 м/ч 11102 | предусмотрено | в 2023 | 60
| ДГ1-60/1500.11-400 № 6013526 Двиг. Д-260 № 120183 Ген. БГ-60 № 419323 Инв.№ 000001819 | ДГ 1-60/1500 11-400 | 000001819 | 6013526 | 06.10.2013 | Д-260 | 120183 | 2012 | БГ-60 У2-400В | 419323 | 2012 | 5363 | 721 | 31 | В резерве | Кап.ремонт 05.2020 м/ч 11102 | предусмотрено | в 2023 | 60
| АД 60С-Т400-1РГ № Двиг. ЯМЗ 236 № 10076025 Ген. ________ № 3624100016 Инв.№ 000001400 | 13: 360; 18: на базе
| АД30С -Т-400-РМ3 № 105414 Двиг. Д 243 № 636736 Ген. ГС-30 № 001102393 Инв.№ 000001384 (перемещен в Кую 21.06.2021) | АД-30 Т400 | 00001384 | 105414 | 2010 | Д - 246.1 | 796634 | 2005 | ГС 250-30 | 482 |  | 10192 | 8 | резерв |  | нет | нет | В КУЕ
| АД-100с-Т400-1Р № 090409042 Двиг. Д 266.4 № 000909 Ген. ГС-100 № 081209001 Инв.№ 000001866 | 13: 736 | в СНОПЕ
| ЭД60-Т400-1РПМ6 № 120603052 Двиг. Д 246.4 № 554637 Ген. ________ № 101104375 Инв.№ 000001671 | АД315С-Т400-2Р, 250кВт | 000001671 | нет информации | 2013 | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации |  | в резерве | нет информации | нет информации |  |  |  | на базе